Poznań, 13 lipca 2018 roku

Znak sprawy SzW/5/2018

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

dotyczy postępowania prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostarczenie, skonfigurowanie i uruchomienie infrastruktury technicznej lokalnej i regionalnej - wsparcie przetwarzania chmurowego (klastry obliczeniowe, przestrzeń dyskowa, przełączniki sieciowe, systemy operacyjne i specjalistyczne, licencje dostępowe do systemów serwerowych, system zasilania gwarantowanego).” (numer referencyjny nadany postępowaniu przez Zamawiającego –SzW/5/2018)

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz dokonuje modyfikacji treści SIWZ zgodnie z odpowiedziami zawartymi poniżej:

Pytanie numer 117

W Załącznikach 1 - 7 do OPZ opisujących wymogi dotyczące macierzy w punkcie 1.4.6 znajduje się wymóg dostarczenia dysku nadmiarowego (spare) lub zapewnienia mechanizmu przestrzeni zapasowej (spare) dla każdego typu zamontowanych w macierzy dysków. Jednocześnie w punkcie 1.8.3.3 znajduje się zapis o możliwości zaoferowania rozwiązania z dodatkowymi dyskami SSD stanowiącymi szybki cache. Czytając literalnie wymogi punktu 1.4.6 również do tych dysków SSD stanowiących dodatkowy cache należy dostarczyć dysk spare lub przestrzeń zapasową. Ponieważ dyski SSD pracujące jako dyski cache ze względu na ich charakter pracy (większa ilość I/O niż pozostałe dyski w macierzy) wymagają dysków o podwyższonej trwałości (DWPD) oraz awaria takiego dysku nie powoduje braku dostępu do danych prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zgodzi się aby w wypadku tych dysków nie trzeba było dostarczać dysku lub przestrzeni zapasowej (spare).

Odpowiedź na pytanie numer 117

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający wyjaśnia, że wymaganie opisane w punkcie 1.4.6 bezpośrednio dotyczy przestrzeni dyskowej (1.4) a nie zaawansowanych funkcjonalności (1.8) do jakich Zamawiający zalicza cache na dyskach SSD, które (w zgodzie z zapisami punktu 1.8.3.3) nie wliczają się do przestrzeni dyskowej.