Poznań, 20 lipca 2018 roku

Znak sprawy SzW/5/2018

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

dotyczy postępowania prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostarczenie, skonfigurowanie i uruchomienie infrastruktury technicznej lokalnej i regionalnej - wsparcie przetwarzania chmurowego (klastry obliczeniowe, przestrzeń dyskowa, przełączniki sieciowe, systemy operacyjne i specjalistyczne, licencje dostępowe do systemów serwerowych, system zasilania gwarantowanego).” (numer referencyjny nadany postępowaniu przez Zamawiającego –SzW/5/2018)

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz dokonuje modyfikacji treści SIWZ zgodnie z odpowiedziami zawartymi poniżej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Wykonawcy Zamawiający w odniesieniu

Pytanie numer 119

Dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ – Umowy

W §17 art.25 oraz §18 art.10 Umowy Zamawiający zawarł prawo do żądania wymiany Urządzenia na nowe w przypadku ponownego uszkodzenia lub wyeksploatowania elementu, którym może być bateria, wentylator lub dysk twardy wykorzystujący nośniki magnetyczne. W sposób precyzyjny przedstawił to na przykładzie dysku twardego. Prawo to pozwoli Zamawiającemu przykładowo żądać wymiany kompletnej macierzy w sytuacji, gdy dysk twardy dostarczony na wymianę dysku uprzednio uszkodzonego ulegnie awarii. Biorąc pod uwagę ilość zamawianych dysków oraz możliwy czas trwania gwarancji wynoszący nawet 5 lat plus 360 dni z pewnością dojdzie do sytuacji, gdzie Wykonawca będzie zobowiązany do wymiany kilku macierzy. W przypadku urządzeń UPS sytuacja tego typu jest jeszcze bardziej oczywista, gdyż trwałość baterii w urządzeniach UPS pracujących w sposób wymagany przez Zamawiającego wynosi od 1 roku do 2 lat. Oznacza to, że w przypadku zaoferowania maksymalnego okresu gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do wymiany baterii oraz dwukrotnej wymiany całego urządzenia tylko z powodu naturalnego zużycia baterii. W związku z powyższym odpowiedzialny wykonawca będzie musiał skalkulować te koszty w cenie swojej oferty co w sposób znaczący podniesie jej wartość, a przy tym nie zapewni Zamawiającemu dodatkowych korzyści, gdyż nowa macierz czy UPS będą miały te same parametry co macierz pierwotna i będą pracowały dokładnie tak samo tyle tylko, że będą nowe. Prosimy zatem o odpowiedź, czy Zamawiający zgodzi się na wielokrotną możliwość wymiany takich elementów jak dyski twarde, baterie i wentylatory bez konieczności wymiany całego Urządzenia?

Odpowiedź na pytanie numer 119

Zamawiającemu zależy na utrzymaniu pełnej sprawności Urządzeń. Wprowadzenie możliwości nieograniczonej liczby wymian takich elementów jak  bateria, wentylator lub dysk twardy wykorzystujący nośniki magnetyczne, w skrajnej sytuacji, gdy potrzeba wymiany tych elementów będzie bardzo częsta, prowadzić będzie do braku pełnej możliwości korzystania z Urządzeń. Wychodząc jednak naprzeciw oczekiwaniom Wykonawcy Zamawiający w odniesieniu do elementów eksploatacyjnych zużywalnych w Podstawowym Okresie Rękojmi i w przypadku wyboru przez Wykonawcę Wariantu A Rękojmi ( dotyczy to też odpowiednio Gwarancji) wprowadzi możliwość dwukrotnej ich wymiany, a w przypadku przedłużenia Rękojmi w zakresie Wariantu B Rękojmia oraz Wariantu C Rękojmia, możliwość ta zostanie podniesiona do trzykrotnej możliwości wymiany zindywidualizowanego elementu Urządzenia, co dotyczy tylko elementów eksploatacyjnych zużywalnych obejmujących wyłącznie baterie, zestawy baterii, zasilacze lub diody oraz zużycie urządzeń mechanicznych obejmujących wyłącznie wentylatory oraz dyski twarde wykorzystujące nośniki magnetyczne. Zmiana umowy numer 7. Treść § 17 ust. 25 po zmianie wzoru umowy :

#### Ilekroć w ust 19-24 powyżej jest mowa o obowiązku Wykonawcy dostarczenia rzeczy nowej wolnej od wad w miejsce rzeczy wadliwej, Wykonawca zamiast dostarczenia nowego Urządzenia, wolnego od wad uprawniony jest dokonać wymiany wadliwego Modułu Urządzenia, na nowy Moduł Urządzenia, wolny od wad. Dotyczy to tylko sytuacji gdy wada Urządzania polega na wadzie Modułu Urządzenia. Przez Moduł Urządzenia o jakim mowa w dwóch zdaniach poprzednich należy rozumieć część Urządzania która może być wymontowana i zamontowana w Urządzeniu bez użycia specjalistycznych narzędzi, tylko przez wcisk lub z użyciem krętaka. Niezależnie od powyższego Wykonawca nie jest zobowiązany do wymiany Urządzenia na nowe w przypadku gdy wada Urządzenia dotyczy elementów eksploatacyjnych zużywalnych obejmujących wyłącznie baterie, zestawy baterii, zasilacze lub diody oraz zużycie urządzeń mechanicznych obejmujących wyłącznie wentylatory oraz dyski twarde wykorzystujące nośniki magnetyczne, wyłącznie jednak w sytuacji gdy wada dotycząca wskazanych elementów, indywidualnie zidentyfikowanych wystąpi dwa razy. Oznacza to, że w przypadku gdy wada Urządzenia polega na uszkodzeniu lub wyeksploatowaniu baterii, zestawu baterii, zasilacza, diody, wentylatora lub dysku twardego wykorzystujące nośniki magnetyczne, niezależnie od zasad wskazanych w ust. 19 – 23 niniejszego paragrafu Wykonawca może zamiast wymiany Urządzenia na nowe wolne od wad dokonać wymiany wskazanych elementów Urządzenia, na nowe elementy, wolne od wad, jednak tylko dwa razy w odniesieniu do konkretnego, zindywidualizowanego elementu Urządzenia. Tym samym gdy wada Urządzenia polegać będzie na uszkodzeniu lub wyeksploatowaniu baterii, zestawu baterii, zasilacza, diody, wentylatora lub dysku twardego wykorzystujące nośniki magnetyczne, niezależnie od tego która to będzie w kolejności wada danego Urządzenia Wykonawca może ograniczyć się do wymiany wskazanego elementu Urządzenia na nowy wolny od wad, ale tylko maksymalnie dwa razy w odniesieniu do konkretnego, zindywidualizowanego elementu Urządzania. W praktyce oznacza to, że jeżeli np. Urządzenie składa się między innymi z dwóch dysków twardych oznaczonych jako dysk twardy A i dysk twardy B, w przypadku uszkodzenie dysku twardego A jako piątej w kolejności wady tego Urządzenia, Wykonawca zamiast wymienić całe Urządzenie na nowe wole od wad może ograniczyć się do wymiany wskazanego dysku twardego A. Jeżeli potem jako kolejna wada (np. szósta wada tego Urządzenia) nastąpi ponowne uszkodzenie dysku twardego A Wykonawca zamiast wymienić całe Urządzenie na nowe wole od wad może ograniczyć się do kolejnej, drugiej wymiany wskazanego dysku twardego A. Ta wymiana jest ostateczna. Jeżeli dwukrotnie wymieniony dysk A ulegnie kolejnej wadzie (np. siódma wada tego Urządzenia) Wykonawca będzie musiał wymienić Urządzenie na nowe wolne od wad  Jeżeli po drugiej wymianie dysku twardego A okaże się wadliwy dysk twardy B, Wykonawca zamiast wymienić całe Urządzenie na nowe wole od wad może ograniczyć się do wymiany wskazanego dysku twardego B. To samo może Wykonawca uczynić przy kolejnej wadzie dysku twardego B. Jeżeli jednak po drugiej wymianie dysku twardego B dysk ten kolejny raz ulegnie uszkodzeniu jako kolejna wada Urządzenia (np. dziesiąta wada tego Urządzenia), wówczas z uwagi, iż był już dwa razy wymieniany, Wykonawca nie będzie mógł skorzystać z uprawnienia o jakim mowa w czterech zdaniach poprzednich i w takim przypadku obowiązany będzie do wymiany Urządzenia na nowe wolne od wad. Wada Urządzenia która usunięta została na warunkach wskazanych w Umowie poprzez wymianę jego elementów obejmujących  baterie, zestawy baterii, zasilacze, diody, wentylatory lub dyski twarde wykorzystujące nośniki magnetyczne, na nowe elementy Urządzenia wolne od wad, nie wchodzi do ustalania liczby wad  od której zależą uprawnienia Zamawiającego i obowiązki Wykonawcy w zakresie Rękojmi, pod warunkiem, że wymiana elementu Urządzenia dotyczy tylko dwa razy konkretnego zindywidualizowanego elementu Urządzenia. W przypadku gdy Wykonawca w zakresie Rękojmi w swojej Ofercie Wykonawcy dokona wyboru Wariantu B Rękojmi lub Wariantu C Rękojmi, wówczas w odniesieniu do elementów eksploatacyjnych zużywalnych obejmujących wyłącznie baterie, zestawy baterii, zasilacze lub diody oraz zużycie urządzeń mechanicznych obejmujących wyłącznie wentylatory oraz dyski twarde wykorzystujące nośniki magnetyczne, możliwa jest trzykrotna ich wymiana na nowe elementy, wolne od wad. Oznacza to, że w sytuacji wyboru Wariantu B Rękojmi lub Wariantu C Rękojmi gdy wada Urządzenia polegać będzie na uszkodzeniu lub wyeksploatowaniu baterii, zestawu baterii, zasilacza, diody, wentylatora lub dysku twardego wykorzystujące nośniki magnetyczne, niezależnie od tego która to będzie w kolejności wada danego Urządzenia Wykonawca może ograniczyć się do wymiany wskazanego elementu Urządzenia na nowy wolny od wad, ale tylko maksymalnie trzy razy w odniesieniu do konkretnego, zindywidualizowanego elementu Urządzania. Tym samym w przypadku wydłużenie Okresu Rękojmi w zakresie Wariantu B Rękojmi lub Wariantu C Rękojmi Wykonawca uzyskuje dodatkowe uprawnienie w zakresie wskazanych elementów eksploatacyjnych Urządzeń, o jakich mowa w dwóch zdaniach poprzednich, polegające na tym, że dopiero po trzeciej wymianie zindywidualizowanego elementu Urządzania objętego wadą, Wykonawca po wyczerpaniu ilości wad Urządzenia o jakich mowa w ust. 18-24 obowiązany będzie do wymiany Urządzenia na nowe wolne od wad. Innymi słowy w przypadku wydłużenia Okresu Rękojmi w zakresie Wariantu B Rękojmi lub Wariantu C Rękojmi wada Urządzenia która usunięta została na warunkach wskazanych w Umowie poprzez wymianę jego elementów obejmujących  baterie, zestawy baterii, zasilacze, diody, wentylatory lub dyski twarde wykorzystujące nośniki magnetyczne, na nowe elementy Urządzenia wolne od wad, nie wchodzi do ustalania liczby wad  od której zależą uprawnienia Zamawiającego i obowiązki Wykonawcy w zakresie Rękojmi, pod warunkiem, że wymiana elementu Urządzenia dotyczy tylko trzy razy konkretnego zindywidualizowanego elementu Urządzenia.

W zakresie Gwarancji Zamawiający dokonał zmiany umowy numer 8. Paragraf 18 ust 10 po wskazanej zmianie wzoru umowy brzmi w sposób następujący :

Zamawiający może żądać od Wykonawcy albo osób przez niego upoważnionych wymiany Przedmiotu Umowy na nowe wolne od wad, gdy dany element Przedmiotu Umowy był już co najmniej trzykrotnie przedmiotem naprawy, to jest gdy dane Urządzeni lub Aplikacja były już co najmniej trzy razy naprawiane, niezależnie jakiego elementu Urządzania lub Aplikacji naprawa dotyczyła, niezależnie od tego w jaki sposób naprawa została przeprowadzona i niezależnie od tego czy wcześniejsze wady były istotne.  Tym samym, jeżeli którakolwiek rzecz lub prawo, co dotyczy w szczególności Urządzeń i Aplikacji, były już trzy razy naprawiane, niezależnie od tego jaki charakter miały dotychczasowe wady i czego dotyczyły, w przypadku wystąpienia  czwartej w kolejności wady tej samej rzeczy lub tego samego prawa objętych Przedmiotem Umowy Zamawiający Razem może żądać od Wykonawcy zamiast kolejnej naprawy, dostarczenia rzeczy/ prawa nowego, wolnego od wad. Żądanie w tym zakresie Zamawiający Razem składa wraz z zgłoszeniem wady. Wykonawca w przypadku wystąpienia czwartej w kolejności wady danego Urządzenia zamiast dostarczenia nowego Urządzenia, wolnego od wad uprawniony jest dokonać wymiany wadliwego Modułu Urządzenia, na nowy Moduł Urządzenia, wolny od wad. Dotyczy to tylko sytuacji gdy wada Urządzania polega na wadzie Modułu Urządzenia. Przez Moduł Urządzenia należy rozumieć część Urządzania która może być wymontowana i zamontowana w Urządzeniu bez użycia specjalistycznych narzędzi, tylko przez wcisk lub z użyciem krętaka. Wykonawca tylko jeden raz  w odniesieniu do danego Urządzenia może zwolnić się z obowiązku dostarczenia nowego Urządzenia  wolnego od wad dokonując w zamian wymianę Modułu Urządzenia na nowy Moduł wolny od wad. Tym samym poczynając od piątej w kolejności wady Urządzenia, bez względu na to jaki charakter miały wszystkie wsześniejsze wady, niezależnie od tego jakiego elementu Urządzania dotyczy, niezależnie od tego czy były istotne czy nie istotne, niezależnie od tego w jaki sposób były usuwane przez Wykonawcę, to jest w jaki sposób następowała naprawa, Wykonawca na żądanie Zamawiającego Razem obowiązany jest do dostarczenia nowego Urządzenia wolnego od wad. Do ustalania kolejności wad Urządzenia od której zależą uprawnienia Zamawiającego i Obowiązki Wykonawcy w zakresie Gwarancji dotyczące dostarczenia nowego Urządzenia wolnego od wad, nie wlicza się wad Urządzania polegających na uszkodzeniu lub wyeksploatowaniu baterii, zestawu baterii, zasilacza, diody, wentylatora lub dysku twardego wykorzystujące nośniki magnetyczne będących elementami (częściami Urządzania) które usunięte zostały w ramach uprawnienia Wykonawcy opisanego w następnych zdaniach niniejszego ustępu. Wykonawca nie jest zobowiązany do wymiany Urządzenia na nowe w przypadku gdy wada Urządzenia dotyczy elementów eksploatacyjnych zużywalnych obejmujących wyłącznie baterie, zestawy baterii, zasilacze lub diody oraz zużycie urządzeń mechanicznych obejmujących wyłącznie wentylatory oraz dyski twarde wykorzystujące nośniki magnetyczne, wyłącznie jednak w sytuacji gdy wada dotycząca wskazanych elementów, indywidualnie zidentyfikowanych wystąpi dwa razy, a w przypadku gdy Wykonawca w swojej Ofercie Wykonawcy dokonał wydłużenia Okresu Rękojmi w zakresie Wariantu B Rękojmi lub Wariantu C Rękojmi wystąpienie wady opisanych w niniejszym zdaniu indywidualnie zidentyfikowanych elementów Przedmiotu wystąpi trzy razy. Oznacza to, że w przypadku gdy wada Urządzenia polega na uszkodzeniu lub wyeksploatowaniu baterii, zestawu baterii, zasilacza, diody, wentylatora lub dysku twardego wykorzystujące nośniki magnetyczne, Wykonawca może zawsze zamiast wymiany Urządzenia na nowe wolne od wad dokonać wymiany wskazanych elementów Urządzenia, na nowe elementy, wolne od wad, jednak tylko dwa razy w odniesieniu do konkretnego, zindywidualizowanego elementu Urządzenia, a  w przypadku gdy Wykonawca w swojej Ofercie Wykonawcy dokonał wydłużenia Okresu Rękojmi w zakresie Wariantu B Rękojmi lub Wariantu C Rękojmi - tylko trzy razy w odniesieniu do konkretnego, zindywidualizowanego elementu Urządzenia Tym samym gdy wada Urządzenia polegać będzie na uszkodzeniu lub wyeksploatowaniu baterii, zestawu baterii, zasilacza, diody, wentylatora lub dysku twardego wykorzystujące nośniki magnetyczne, niezależnie od tego która to będzie w kolejności wada danego Urządzenia Wykonawca może ograniczyć się do wymiany wskazanego elementu Urządzenia na nowy wolny od wad, ale tylko dwa razy w odniesieniu do konkretnego, zindywidualizowanego elementu Urządzania,  a w  przypadku gdy Wykonawca w swojej Ofercie Wykonawcy dokonał wydłużenia Okresu Rękojmi w zakresie Wariantu B Rękojmi lub Wariantu C Rękojmi  - tylko trzy razy w odniesieniu do konkretnego, zindywidualizowanego elementu Urządzania.  W praktyce oznacza to, że jeżeli np. Urządzenie składa się między innymi z dwóch dysków twardych oznaczonych jako dysk twardy A i dysk twardy B, w przypadku uszkodzenie dysku twardego A jako piątej w kolejności wady tego Urządzenia, Wykonawca zamiast wymienić całe Urządzenie na nowe wole od wad może ograniczyć się do wymiany wskazanego dysku twardego A. To samo Wykonawca może powtórzyć w przypadku wystąpienie kolejnej wady dysku twardego A. W przypadku wystąpienia trzeciej wady dysku twardego A Wykonawca który wyczerpał już limit ilości wad uzasadniających wymianę Urządzenia, będzie obowiązany dokonać wymiany Urządzenia na nowe wolne od wad, chyba że wybrał w Ofercie Wykonawcy  Wariantu B Rękojmi lub Wariantu C Rękojmi, co oznacza w wskazanym przykładnie Wykonawca będzie uprawniony po raz trzeci wymienić tylko wskazany dysk twardy A bez wymiany na nowe całego Urządzenia.   Jeżeli potem jako kolejna wada (np. szósta wada tego Urządzenia) nastąpi uszkodzenie dysku twardego B, Wykonawca zamiast wymienić całe Urządzenie na nowe wole od wad może ograniczyć się do wymiany wskazanego dysku twardego B. Te czynność Wykonawca będzie mógł jeszcze powtórzyć, ale przy trzeciej wadzie dysku twardego B Wykonawca będzie musiła już dokonać wymiany całego Urządzenia na nowe wolne od wad chyba że w Ofercie Wykonawcy  wybrał Wariant B Rękojmi lub Wariant C Rękojmi, co uprawnić będzie Wykonawcę do możliwości trzeciej wymiany wskazanego dysku twardego B bez konieczności wymiany całego Urządzenia.   Obowiązują w tym zakresie, to jest w zakresie wymiany wskazanych elementów eksploatacyjnych  zasadny takie same jak w Rękojmi. Wada Urządzenia która usunięta została na warunkach wskazanych w Umowie poprzez wymianę jego elementów obejmujących  baterie, zestawy baterii, zasilacze, diody, wentylatory lub dyski twarde wykorzystujące nośniki magnetyczne, na nowe elementy Urządzenia wolne od wad, nie wchodzi do ustalania liczby wad  od której zależą uprawnienia Zamawiającego i obowiązki Wykonawcy w zakresie Gwarancji, pod warunkiem, że wymiana elementu Urządzenia dotyczy tylko dwa razy konkretnego zindywidualizowanego elementu Urządzenia, a w przypadku gdy Wykonawca w swojej Ofercie Wykonawcy dokonał wyboru w zakresie Wariant B Rękojmi lub Wariant C Rękojmi pod warunkiem, że wymiana elementu Urządzenia dotyczy tylko trzy razy konkretnego zindywidualizowanego elementu Urządzenia.

Pytanie numer 120

Dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ – Umowy

W §18 art. 23 Zamawiający oczekuje, iż wykonawca dostarczy Zamawiającemu gwarancje wszystkich producentów (Gwarancje Producenckie), które będą wystawione na Zamawiającego i rozpoczną swój bieg w dniu podpisania Protokołu Odbioru Zasadniczego. Dodatkowo w art.24 Zamawiający udziela zgody na korzystanie z tych gwarancji, ale zastrzega, że zgodę tę może cofnąć nie określając jednocześnie w jakiej sytuacji może to nastąpić. W związku z tym prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

a. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym Gwarancje Producenckie będą wystawione wcześniej, ale będą obejmowały cały okres gwarancji liczony od dnia podpisania Protokołu Odbioru zasadniczego, gdyż zobowiązanie do wystawienia gwarancji przez wszystkich producentów dokładnie w dacie podpisania Protokołu może być technicznie niewykonalne?

b. W jakiej sytuacji Zamawiający może cofnąć zgodę na korzystanie z Gwarancji Producenckich?

c. Czy w przypadku cofnięcia zgody na korzystanie z Gwarancji Producenckich Zamawiający zwolni Wykonawcę z obowiązku świadczenia rękojmi i gwarancji, gdyż dalsze świadczenie tych usług nie będzie już możliwe?

Odpowiedź na pytanie numer 120

Zamawiający w znacznym stopniu przychyla się do uwag Wykonawcy i w tym zakresie wprowadza zmianę umowy numer 4. Ustęp 23 i 24 po wskazanej zmianie umowy brzmi  w sposób następujący :

- Powyższe zapisy Umowy, to jest od ustępu 1 do 23 niniejszego paragrafu Umowy dotyczą Gwarancji jakiej w ramach Umowy udziela Wykonawca Zamawiającemu Razem, to jest poszczególnych Zamawiającym Indywidualnym w ramach przepisanego im Przedmiotu Dostawy Indywidualnej. Niezależnie od powyższego jeżeli Wykonawca nie jest producentem Urządzeń lub Aplikacji objętych Przedmiotem Umowy, obowiązany jest zapewnić Zamawiającemu Razem gwarancje na Urządzenia i Aplikacje od ich producentów. W tym celu najpóźniej do Daty Odbioru Zasadniczego Wykonawca przedstawi Organizatorowi Postepowania zestawienie wszelkich gwarancji wystawionych przez producentów Urządzeń i Aplikacji objętych Przedmiotem Umowy oraz dokumenty tych gwarancji (karty gwarancyjne) – Gwarancja Producencka. Okres Gwarancji Producenckiej rozpoczynać się będzie w dniu dokonania Odbioru Zasadniczego. Tym samym okres wszelkich Gwarancji Producenckich nie będzie zaczynał się wcześniej niż z datą podpisania przez Organizatora Postępowania Pozytywnego Protokołu Odbioru Zasadniczego. Jeżeli okres Gwarancji Producenckich będzie rozpoczynać się przed podpisaniem przez Organizatora Postępowania Pozytywnego Protokołu Odbioru Zasadniczego, wówczas takie Gwarancje Producenckie kończyć się mogą nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od daty podpisania przez Organizatora Postępowania Pozytywnego Protokołu Odbioru Zasadniczego Wyłącznie uprawnionym z Gwarancji Producenckich będą poszczególni Zamawiający Indywidulani w zakresie przepisanych im Przedmiotów Dostaw Indywidualnych. Gwarancje Producenckie będą co najmniej zgodne z ogólnymi warunkami gwarancji producentów Urządzeń i Aplikacji. Organizator Postępowania uprawniony jest do ustalenia czy Gwarancje Producenckie są zgodne co najmniej z ogólnymi warunkami takich gwarancji wystawianymi (udzielanymi) przez producentów Urządzeń i Aplikacji na terenie Polski przy transakcjach podobnych jak objęte Przedmiotem Umowy. Owa zgodność w szczególności dotyczyć będzie okresu Gwarancji Producenckiej liczonego od daty podpisania przez Organizatora Postępowania Pozytywnego Protokołu Odbioru Zasadniczego oraz obowiązków gwaranta – producenta w ramach Gwarancji Producenckiej. W przypadku ustalenia, że warunki Gwarancji Producenckiej są gorsze od wskazanych w zdaniu poprzednim Organizator Postępowania działając w imieniu i na rzecz Zamawiającego Razem może żądać od Wykonawcy przedstawienia Gwarancji Producenckich zgodnych co najmniej z ogólnymi warunkami takich gwarancji wystawianymi (udzielanymi) przez producentów Urządzeń i Aplikacji na terenie Polski przy transakcjach podobnych jak objęte Przedmiotem Umowy. Nadto Zamawiający Razem uprawniony jest do samodzielnego negocjowania z producentami Urządzeń i Aplikacji, po za warunkami Umowy, ewentualnego przedłużenia lub poprawienia warunków Gwarancji Producenckich, w ramach stosunku prawnego jaki łączyć będą z tytułu Gwarancji Producenckich poszczególnych Zamawiających Indywidualnych z producentami Urządzeń i Aplikacji.

- Na podstawie samej Umowy Zamawiający Razem umożliwia i uprawnia Wykonawcę do korzystania z Gwarancji Producenckich wystawionych na Zamawiającego Razem przez producentów Urządzeń i Aplikacji nie będących Wykonawcą, celem wykonywania obowiązków umownych, to jest wynikających z Umowy obowiązków Wykonawcy w ramach Gwarancji. Upoważnienie o jakim mowa z zdaniu poprzednim, udzielone przez Zamawiającego Razem Wykonawcy,  może Zamawiający Razem w każdym momencie realizacji Umowy cofnąć, poprzez pisemne oświadczenie skierowane do Wykonawcy. Zamawiający Razem może cofnąć upoważnienie o jakim mowa w niniejszym ustępie tylko w przypadku gdy Wykonawca nie spełnia swoich obowiązków umownych w zakresie Rękojmi lub Gwarancji w tym również w zakresie Gwarancji Producenckich. Tym samym niespełnienie przez Wykonawcę jakiegokolwiek obowiązku (zobowiązania) jaki spoczywa na Wykonawcy w zakresie Rękojmi lub Gwarancji, w tym Gwarancji Producenckich, o jakich mowa w paragrafie 17 oraz 18 Umowy, upoważnia Zamawiającego Razem do cofnięcia upoważnienia w zakresie korzystania przez Wykonawcę z Gwarancji Producenckich. W wyniku cofnięcia przez Zamawiającego Razem przedmiotowego upoważnienia wyłącznie uprawnionym z Gwarancji Producenckich będzie Zamawiający Razem. Możliwość korzystania przez Wykonawcę z Gwarancji Producenckich w żadnym zakresie nie ogranicza obowiązków umownych Wykonawcy, w  tym jego obowiązków w zakresie Rękojmi i Gwarancji.

Odpowiadając na poszczególne pytania, Zamawiający wskazuje co następuje :

- Po zmianie umowy w zakresie ust. 23  Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym Gwarancje Producenckie będą wystawione wcześniej, ale w takim przypadku czas ich trwania wynosić musi co najmniej 2 lata liczone od daty  podpisania przez Organizatora Postępowania Pozytywnego Protokołu Odbioru Zasadniczego. Tym samym nie jest wymagane by w takim przypadku Gwarancje Producenckie obejmowały cały Okres Gwarancji

- U ust 24 wskazano warunki cofnięcia zgody Zamawiającego Razem - Zamawiający Razem może cofnąć upoważnienie o jakim mowa w niniejszym ustępie tylko w przypadku gdy Wykonawca nie spełnia swoich obowiązków umownych w zakresie Rękojmi lub Gwarancji w tym również w zakresie Gwarancji Producenckich. Tym samym niespełnienie przez Wykonawcę jakiegokolwiek obowiązku (zobowiązania) jaki spoczywa na Wykonawcy w zakresie Rękojmi lub Gwarancji, w tym Gwarancji Producenckich, o jakich mowa w paragrafie 17 oraz 18 Umowy, upoważnia Zamawiającego Razem do cofnięcia upoważnienia w zakresie korzystania przez Wykonawcę z Gwarancji Producenckich

- Zamawiający w przypadku cofnięcia zgody na korzystanie z Gwarancji Producenckich nie zwolni Wykonawcę z obowiązku świadczenia Rękojmi i Gwarancji. Zamawiający jeszcze raz podkreśla, że na podstawie samej Umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu Razem Rękojmię i Gwarancję. Jednocześnie Wykonawca który nie jest producentem / wytwórcą dostarczanych w  ramach Umowy Urządzeń i Aplikacji, ma obowiązek zapewnić Zamawiającemu Razem  Gwarancje Producenckie, a Zamawiający Razem upoważnia Wykonawcę do korzystania z tych Gwarancji Producenckich

Pytanie numer 121

Dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ – Umowy

W §19 art.11 Zamawiający zawarł prawo do naliczenia kary umownej w wysokości do 4% wartości urządzenia, które nie zostanie naprawione w określonym terminie i to pomimo, że na czas naprawy posiada on urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych. W przypadku zaistnienia uszkodzeń nietypowych lub skomplikowanych czas niezbędny na diagnostykę może ulec znacznemu wydłużeniu, a to może spowodować możliwość naliczenia kar umownych, które będą stanowiły bezpodstawne wzbogacenie się Zamawiającego, gdyż będzie on mógł użytkować urządzenie zastępcze. W związku z tym prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający zgodzi się na rezygnację z tego uprawnienia w sytuacji, gdy na czas naprawy zostanie dostarczone urządzenie zastępcze?

Odpowiedź na pytanie numer 121

Zamawiający uwzględnił postulat Wykonawcy zawarty w powyższym pytaniu. Na czas usunięcia wady  do 20 dnia od upływu terminu na usuniecie wady jaki wynika z Umowy, w przypadku dostarczenia urządzania zastępczego zgodnie z warunkami umowy nie będzie naliczana kara umowna , a po upływie 20 dnia kara umowna będzie naliczana w dużo niższej wysokości. Wykonawca nie może w nieskończoność usuwać wady a czas pracy urządzenia zastępczego jest ograniczony. Rozwiązanie to będzie mieć zastosowanie wyłącznie wówczas gdy rozwiązanie zastępcze (urządzenie zastępcze / oprogramowanie zastępcze) ma co najmniej takie same parametry jak Urządzenie czy Aplikacja dotknięte wadą  - zmiana umowy numer 6.  Tym samym Zamawiający w znacznej części uwzględnił postulat Wykonawcy zawarty w powyższym pytaniu. Paragraf 19 art.11 po zmianie brzmi w sposób następujący :

W przypadku opóźnienia w usuwaniu wady Przedmiotu Umowy Organizator Postępowania może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 2 % (dwa procent) wartości brutto Urządzenia/ Aplikacji, którego dotyczy wada za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wady, a począwszy od 8 (ósmego) dnia od upływu terminu usunięci wady Organizator Postępowania może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 4 % (cztery procent) wartości brutto Urządzenia/ Aplikacji, którego dotyczy wada za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wady. Tym samym niezależnie od tego czy wada usuwana będzie poprzez naprawę, wymianę Urządzenia/Aplikacji na nowe, wolne od wad lub w inny sposób przewidziany w Umowie, niezależnie od tego czy usunięcie wady odbywa się na podstawie Rękojmi czy Gwarancji, po przekroczeniu terminu na usuniecie wady jakiegokolwiek z Urządzeń/ Aplikacji objętych Przedmiotem Umowy Organizator Postępowania może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 2 %, a od 8 (ósmego) dnia po upływie umownego terminu na usuniecie wady w wysokości 4 % wartości Urządzenia/ Aplikacji, którego dotyczy wada za każdy dzień opóźnienie w usunięciu wady. W przypadku jednak gdy Wykonawca zgodnie z warunkami Umowy dostarczył urządzenie zastępcze / oprogramowanie zastępcze, to jest wskazane urządzenie czy oprogramowanie zastępcze dostarczone zostało w terminie jaki wynika z Umowy a parametry ich działania nie są gorsze od Urządzenia/Aplikacji objętych wadą, wówczas Organizator Postępowania może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,2 % (dwie dziesiąte procenta) wartości brutto Urządzenia/ Aplikacji, którego dotyczy wada za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wady począwszy od 20 dnia kalendarzowego przypadającego po terminie w jakim wada powinna być usunięta zgodnie z warunkami Umowy (Wymaganiami Zamawiającego Razem). Gdy jednak urządzenie / oprogramowanie zastępcze będzie miało wady zmniejszające ich użyteczność w stosunku do niewadliwego Urządzenia lub Aplikacji które zastępują na czas ich naprawy, Organizator Postępowania jest uprawniony do naliczenia kar umownych zgodnie z zasadami zawartymi w dwóch pierwszych zdaniach niniejszego ustępu.

Pytanie numer 122

Dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ – Umowy

W § 20 art.2 pkt f Zamawiający zawarł prawo do odstąpienia od umowy w sytuacji, gdy łączny czas przekroczenia terminu napraw wyniósł 700 dni. Biorąc pod uwagę mnogość urządzeń oraz ich różnorodność pod kątem zaawansowania technologicznego może się okazać, że z błahego powodu Zamawiającemu może przysługiwać prawo do odstąpienia od umowy i naliczenia 40% kary umownej. Przykładowo może to być opóźnienie w realizacji napraw terminali przez 117 dni w roku przy zaoferowaniu 5 letniego okresu gwarancji. Inna jest waga opóźnienia w naprawie macierzy czy serwera, a przykładowo terminala. Mając na uwadze, iż przy długim czasie zaoferowanej gwarancji prawdopodobieństwo zaistnienia takiego zdarzenia wynikające z okoliczności, na które wykonawca nie ma wpływu, a na które może nie mieć wpływu nawet producent (np. brak części zamiennych do napraw terminali w okresie miesiąca z powodu wystąpienia klęski żywiołowej i uszkodzenie w tym czasie 24 terminali, co już daje możliwość odstąpienia od umowy, gdyż 24 terminale przy opóźnieniu o 30 dni daje 720 dni opóźnienia) pytamy, czy Zamawiający zrezygnuje z prawa do odstąpienia od umowy w zakresie tego punktu mając jednocześnie zagwarantowane prawo do odstąpienia od umowy uwarunkowane kwotowo (punkt e)?

Odpowiedź na pytanie numer 122

Zamawiający nie zrezygnuje z wskazanej podstawy odstąpienia od Umowy, ale wprowadzi w tym zakresie zmiany korzystne dla Wykonawcy – zmiana umowy numer 5.  § 20 art.2 pkt f po zmianie wzoru umowy brzmi w sposób następujący :

Łączny czas opóźnienia Wykonawcy w usuwania wad Przedmiotu Umowy, w stosunku do terminu usunięcia wad przewidzianych w Umowie, przekracza 850 dni (osiemset pięćdziesiąt dni),a  w przypadku gdy Wykonawca w Ofercie Wykonawcy wybrał Wariant A Rękojmi  - łączny czas opóźnienia Wykonawcy w usuwania wad Przedmiotu Umowy, w stosunku do terminu usunięcia wad przewidzianych w Umowie, przekracza 950 dni (dziewięćset pięćdziesiąt dni), a  w przypadku gdy Wykonawca w Ofercie Wykonawcy wybrał Wariant B Rękojmi  - łączny czas opóźnienia Wykonawcy w usuwania wad Przedmiotu Umowy, w stosunku do terminu usunięcia wad przewidzianych w Umowie, przekracza 1050 dni (tysiąc pięćdziesiąt dni), a  w przypadku gdy Wykonawca w Ofercie Wykonawcy wybrał Wariant C Rękojmi  - łączny czas opóźnienia Wykonawcy w usuwania wad Przedmiotu Umowy, w stosunku do terminu usunięcia wad przewidzianych w Umowie, przekracza 1200 dni (tysiąc dwieście dni).Niniejsze oznacza sytuację późnienia Wykonawcy w usuwaniu wad któregokolwiek z Urządzeń lub Aplikacji dostarczonego do któregokolwiek z Zamawiających Indywidualnych, nie zależnie od tego czy usuniecie wady polega na naprawieniu Urządzenia, czy dostarczeniu nowego Urządzenia wolnego od wad, lub usunięciu wady w inny sposób przewidziany w Umowie i niezależnie od tego czy usuniecie wady realizowane jest w ramach Rękojmi czy w ramach gwarancji.

Tym samym w  wyniku dokonanej zmiany wzoru umowy, wydłużony został ogólny czas usuwania awarii którego wypełnienie uprawnia do odstąpienia od umowy, a nadto czas tej jest jeszcze dodatkowo wydłużonych dla wykonawców którzy w swojej Ofercie Wykonawcy dokonali wyboru dłuższego niż podstawowy Okresu Rękojmi co jest jednoznacznie z przedłużeniem Okresu Gwarancji.

Jednocześnie Zamawiający podkreśla, że jego celem jest pełne powodzenie realizacji Projektu w tym pełne powodzenie realizacji Umowy jaka zawarta zostanie w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postepowania (Postępowania Przetargowego). Celem Zamawiającego z pewnością nie jest dążenie do wypowiedzenia Umowy, jednak Zamawiający musi zachować instrumenty prawne służące ochronie jego uzasadnionych i usprawiedliwionych interesów, w  tym interesów związanych z ochroną środków publicznych, które nie powinny być wydawane wyłącznie na skuteczną realizację zadań publicznych.

Pytanie numer 123

Dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ – Umowy

W §18 art.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzyskania wszelkich uaktualnień (update) i podnoszenia wersji oprogramowania (upgrade) dostarczonego oprogramowania. Dostarczanie uaktualnień oraz poprawek w ramach gwarancji jest rozwiązaniem typowym. Jednakże dostarczanie nowych wersji oprogramowania wiąże się najczęściej z dostarczaniem nowych funkcjonalności, których koszt opracowania może być wysoki. Zamawiający nie definiując producentów oprogramowania tego typu wymogiem promuje rozwiązania, które nie są rozwijane i producentów, którzy nie udostępniają nowych wersji oprogramowania (brak kosztów upgrade’u), co jest niekorzystne dla Zamawiającego. W związku z tym prosimy o odpowiedź czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu dostarczania nowych wersji oprogramowania (upgrade) w ramach udzielonej gwarancji co dodatkowo przełoży się na obniżenie ceny oferty?

Odpowiedź na pytanie numer 123

Zamawiający nie zmieni w tym zakresie zapisów Umowy.

Pytanie numer 124

Pytanie do Załącznika nr 10 do OPZ – Serwery

1.10 Karta graficzna

1.10.2 Umożliwiająca wyświetlanie obrazu z rozdzielczością min. 1600x1024

Czy Zamawiający dopuści wyświetlanie obrazu z rozdzielczością 1280x2024?

Odpowiedź na pytanie numer 124

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie numer 125

Pytanie do Załącznika nr 20 do OPZ – UPS typu A

1.2 Obudowa

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie tylko w wersji TOWER ale spełniające pozostałe wymagania (oprócz wymiarów/montażu w szafie RACK)?

Odpowiedź na pytanie numer 125

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie numer 126

Pytanie do Załącznika nr 20, 21, 22 do OPZ – UPS typ A, UPS typ B, UPS typ C.

1.4 Parametry wejściowe

1.4.8 Prąd wejściowy znamionowy trójfazowy wynosi maksymalnie 3 x 30A.

Prosimy o doprecyzowanie czy wartość 30A dotyczy napięcia wejściowego 1-fazowego (230V), czy 3-fazowego (3x400V)?

Odpowiedź na pytanie numer 126

W podpunkcie 1.4.8 załącznika nr 20 do OPZ – UPS typu A, Zamawiający określił, że dla UPS typu A „Prąd wejściowy znamionowy trójfazowy wynosi maksymalnie 3 x 30A”.

W przypadku zasilaczy UPS typ B i UPS typ C  (załącznik do OPZ nr 21 i 22) Zamawiający wymaga dostarczenia urządzeń zasilanych napięciem 230 V AC.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie numer 127

Pytanie do Załącznika nr 20, 21, 22 do OPZ – UPS typ A, UPS typ B, UPS typ C.

1.9 Warunki gwarancji i serwisowania

1.9.1 Wymiana baterii nie może powodować utraty gwarancji.

1.9.2 Rozbudowa urządzenia o opcjonalne komponenty, karty rozszerzeń oraz o zewnętrzne moduły bateryjne nie może powodować utraty gwarancji.

Czy Zamawiający pod pojęciem „rozbudowy urządzenia o opcjonalne komponenty” ma na myśli rozbudowę o elementy jak karty rozszerzeń czy zewnętrzne moduły bateryjne?

Odpowiedź na pytanie numer 127

Rozbudowa urządzenia o opcjonalne komponenty, urządzenia, moduły, które producent przewidział jako opcjonalne wyposażenie zaoferowanego przez Wykonawcę zasilacza UPS (np. dodatkowe moduły bateryjne, dodatkowe ładowarki, zewnętrzne czujniki temperatury, karty SNMP, karty przekaźnikowe, bypass zewnętrzny itp.) nie może powodować utraty gwarancji.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie numer 128

Pytanie dotyczące  Załącznika nr 25 do OPZ – Terminal PC pkt 1.1. pkt. 1.11 Czytnik kart mikroprocesorowych 1.1.1. Urządzenie wyposażone w zewnętrzny czytnik kart mikroprocesorowych podłączony przez port minimum USB 2.0.

Czy Zamawiający dopuści aby czytnik kart mikroprocesorowych był w klawiaturze a nie osobno podłączony do terminala? W ten sposób Zamawiający uzyska większe oszczędności przy realizacji zamówienia oraz bardziej uporządkowaną przestrzeń biurkową. Obecnie na rynku istnieje co najmniej kilku producentów klawiatur z wbudowanymi czytnikami.

Odpowiedź na pytanie numer 128

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie numer 129

Pytanie dotyczące Załącznika nr 25 do OPZ – Terminal PC pkt 1.3. Obudowa oraz punkt 1.17 Monitor.  Zamawiający opisał w załączniku nr 25 monitor, który należy dostarczyć wraz z terminalem. Czy Zamawiający wymaga także aby terminal miał opcję montażu VESA tak by można było go bezpiecznie zamontować z tyłu dostarczanego monitora wymienionego w punkcie 1.17 i zachować czyste biurko bez dodatkowych urządzeń poza monitorem, klawiaturą z czytnikiem i myszą? Ww. domniemanie wymagania wynika z faktu że Zamawiający wyspecyfikował obudowę wyraźnie wskazując osobno podstawę oraz obudowę bez niej. Urządzenie może bowiem być zamontowane bez podstawki w pionie lub poziomie ale częstym warunkiem utrzymania go w pionie jest montaż np. z tyłu monitora lub na ścianie. Większość urządzeń terminalowych dostępnych na rynku posiada wejście vesa.

Odpowiedź na pytanie numer 129

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie numer 130

Pytanie dotyczące Załącznika nr 25 do OPZ – Terminal PC pkt. 1.4 Pamięć RAM oraz 1.5 Pamięć masowa. Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało min. 2GB pamięci RAM oraz 8 GB pamięci masowej wykonanej w technologii półprzewodnikowej. Pasujący system  Windows 10 IoT wymaga co najmniej 4 GB RAM,  32 GB pamięci masowej oraz co najmniej procesor 1,5GHZ- dual bądź quad core -  jest to wymagana i rekomendowana ilość pamięci oraz rodzaj moc procesora przez Microsoft by ww. system działał poprawnie na urządzeniu. Gdyby Wykonawcy zdecydowali się zaoferować Windows Embedded Standard 7 to przy 8GB Flash oraz 2GB RAM – rekomendowane dla Windows Standard 7 wymagany byłby procesor co najmniej 1Ghz. Proszę zatem o sprecyzowanie parametrów procesora by otrzymali Państwo poprawnie działające rozwiązanie i nie stanowiące w przyszłości problemów. Wykonawcy często bowiem oferują osobno terminal oraz system operacyjny nie ponosząc odpowiedzialności za jego poprawne działanie.

Odpowiedź na pytanie numer 130

Zaoferowane urządzenia wraz z odpowiednim oprogramowaniem muszą spełniać wszystkie wymagania zawarte w SIWZ, zarówno pod względem funkcjonalnym jak i wydajnościowym.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie numer 131

W związku z intensywnymi pracami związanymi z przygotowaniem dla Państwa oferty w niniejszym postępowaniu, bardzo proszę o przedłużenie terminu składania ofert o co najmniej jeden tydzień. Dodatkowy czas przeznaczymy na lepszą optymalizację kosztów i poprawne przygotowanie odpowiedzi na zapytania oferentów.

Odpowiedź na pytanie numer 131

W związku z kolejnymi odpowiedziami na pytania Wykonawców oraz wprowadzonymi zmianami w SIWZ w tym we wzorze umowy, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o 6 dni (zmiana wprowadzona niniejszym dokumentem w ramach Postępowania Przetargowego).

Pytanie numer 132

Dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ – – UMOWA_SERWERY

Czy w ramach Gwarancji / Rękojmi / Serwisu Wsparcia, w przypadku awarii podzespołu urządzenia, którego wymiana może odbyć się bezprzerwowo tzn. bez konieczności wyłączenia urządzenia, ani też bez konieczności używania specjalistycznego sprzętu do wymiany tego podzespołu, np. dysku twardego w macierzach dyskowych, czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał wymiany tego podzespołu na miejscu awarii? Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie podzespołu przez Wykonawcę i wymianę we własnym zakresie po uprzednim przeszkoleniu personelu Zamawiającego przez Wykonawcę?

Odpowiedź na pytanie numer 132

Zasadą jest usuwania wszelkich wad Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. Jest podstawowy obowiązek Wykonawcy. W jaki sposób Wykonawca organizuje proces usuwania wady, jaką technologię i organizację pracy w tym zakresie przyjmuje jest wewnętrzną sprawą Wykonawcy. Generalnie Wykonawca nie może się zwolnić z obowiązku usunięcia wady poprzez dostarczenie nowego elementu Przedmiotu Umowy, w miejsce wadliwego, bez właściwego jego zamontowania i przeprowadzenie testu czy wada została skutecznie usunięta. Jednocześnie jednak przez cały okres realizacji Umowy, w tym cały Okres Rękojmi i Gwarancji infrastruktura objęta Przedmiotem Umowy w czasie realizacji Projektu jak i w okresie jego trwałości a docelowo również w okresie późniejszym będzie obsługiwana przez Organizatora Postępowania. Organizator Postępowania wykonuje wszelkie uprawnienia w imieniu Zamawiającego Razem w zakresie Rękojmi i Gwarancji. Organizator Postępowania dysponuje zespołem wykwalifikowanych inżynierów. Tym samym nie jest wykluczone ustalenie pomiędzy Organizatorem Postępowania w Wykonawcą zaproponowanego sposobu usuwania pojedynczych wad. Kwestie te będą mogły być dopiero ustalane po podpisaniu Umowy, w  tym sensie że na etapie prowadzonego postepowania przetargowego Zamawiający Razem, reprezentowany przez Organizatora Postępowania nie zmienia ogólnej zasady, że wszelkie wady Przedmiotu Umowy usuwa Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt. Jednocześnie podkreśla się że najważniejsze jest zachowanie ciągłości funkcjonalności infrastruktury technicznej objętej Przedmiotu Umowy, które ma strategiczne znaczenie dla realizacji Projektu w tym funkcjonowania usług objętych Projektem. Podsumowując Zamawiający nie zakresie sposobu usuwania wad w związku z powyższym pytaniem nie wprowadza żadnych zmian ani w zakresie opisu przedmiotu zamówienia ani w zakresie wzoru umowy.

Pytanie numer 133

Dotyczy Załącznika nr 15 , 16 i 17 do OPZ – – Router Typ A, B i VPN

Zamawiający wymaga:

„Dedykowany port konsoli RS-232 lub USB. Z urządzeniem należy dostarczyć kabel lub adapter konsolowy.”

Czy Zamawiający poprzez określenie “dedykowany port konsoli RS-232” rozumie również ogólnoprzyjęty i szeroko stosowany w urządzeniach sieciowych port konsoli o złączu RJ45, w którym możliwa jest szeregowa transmisja danych za pomocą magistrali RS-232?

Odpowiedź na pytanie numer 133

Jako port konsoli RS-232 Zamawiający przyjmuje również wyprowadzony z urządzenia portem o złączu RJ45 umożliwiający szeregową transmisję danych z wykorzystaniem adaptera RJ45-DB9.

Pytanie numer 134

Dotyczy § 20 ust. 2 wzoru umowy: Użycie w pierwszym zdaniu tego ustępu wyrażenia „w szczególności” powoduje, iż Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w każdym przypadku naruszenia umowy, jaki uzna za istotny, nie tylko na podstawie wymienionych dalej 8 przypadków. Oferent dostrzega istotny czynnik niepewności i możliwości zastosowania nieuzasadnionej uznaniowości przy tak istotnym uprawnieniu prawno-kształtującym. Oferent wnosi o wykreślenie wyrażenia „w szczególności”, a w przypadku braku zgody prosi o zdefiniowanie przez Zamawiającego pojęcia „istotność” z uwagi na brak możliwości realnego oszacowania ryzyka po stronie Oferentów, co konsekwencji prowadzić może przedłożenia wyższej kwoty wynagrodzenia w formularzu ofertowym. Tytułem niezbędnego dopełnienia należy wskazać, iż zmiana postanowień wskazanego ustępu jest w interesie wszystkich stron z uwagi na realną możliwość unieważnienia postępowania z uwagi na art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, jak to miało miejsce w przeszłości.

Odpowiedź na pytanie numer 134

Zamawiający uwzględni postulat Wykonawcy i usunie słowo „w szczególności”. Paragraf 20 ust 2 zaczynać się będzie w następujący sposób : Zamawiający Razem ma prawo odstąpić od Umowy, według swojego wyboru w całości lub w części, jeżeli Wykonawca narusza w sposób istotny postanowienia Umowy. Do istotnych naruszeń postanowień Umowy należą następujące przypadki:

Pytanie numer 135

Dotyczy § 20 ust. 5 i 8 wzoru umowy: zwracamy się z pytaniem czym Zamawiający kierował się określając zryczałtowaną kwotę odstępnego oraz termin odstąpienia od umowy z uwagi na brak przyznania dofinansowania ze środków unijnych? Biorąc pod uwagę skalę postępowania, pragniemy zauważyć, iż w terminie 90 (słownie: dziewięćdziesięciu) dni Wykonawca, celem prawidłowej realizacji umowy, braku możliwości swobodnego kształtowania postanowień Harmonogramu, zobowiązany będzie do dokonania nakładów wielokrotnie wyższych niż zryczałtowana zapłata odstępnego w wysokości 100.000 (słownie: stu tysięcy) złotych. Z uwagi na powyższe, zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, dlaczego na mocy § 20 ust. 8 ogranicza Wykonawcom możliwość dochodzenia odszkodowania ponad zryczałtowaną kwotę odstępnego? Tego typu działanie może godzić w interes Wykonawcy oraz uniemożliwić realną ocenę ryzyka, a w konsekwencji doprowadzić do rezygnacji podmiotu z udziału w postępowaniu.

Odpowiedź na pytanie numer 135

Na chwilę obecną realizacja Projektu nie jest w żaden sposób zagrożona. Zamawiający Razem nie dysponuje żadnymi informacjami które w jakikolwiek sposób mogłyby stanowić zagrożenie dla realizacji Projektu. Projekt ma bardzo ważne znaczenie dla Województwa Wielkopolskiego i wszystkich Zamawiających Indywidualnych. Żeby jednak ograniczyć ewentualne ryzyka jakie muszą kalkulować wykonawcy, Zamawiający dokona zmiany wskazanego zapisu Umowy poprzez skrócenie okresu w jakim Zamawiający Razem może skorzystać z przedmiotowego uprawnienia – skrócenie z obecnych 90 dni do 21 dni od dnia podpisania Umowy. W tym zakresie dokonana została zmiana umowy numer 10.

Pytanie numer 136

Dotyczy § 20 ust. 6 wzoru umowy: Wnosimy o zdefiniowanie przez Zamawiającego pojęcia: „ujawnienia praktyk korupcyjnych”. Czy podstawą do odstąpienia od umowy będzie prawomocny wyrok? Oferent dostrzega realne zagrożenie dokonania czynności prawno- kształtującej z uwagi chociażby na pomówienie.

Odpowiedź na pytanie numer 136

Ujawnienie praktyk korupcyjnych to nie jest prawomocny wyrok. Odstąpienie od Umowy o jakim mowa w par. 20 ust. 6 uzależnione jest od wystąpienie praktyk korupcyjnych i jednoczesnego zawieszenia lub unieważnienia współfinansowania Umowy (współfinansowania Projektu) przez Komisję Europejską. Komisja Europejska nie wymaga prawomocnego wyroku dotyczącego korupcji. Wystarczające w tym przypadku będzie uzasadnione podejrzenie, przy czym jeszcze raz się podkreśla – nie samo podejrzenie jest wystarczające, lecz konieczne jest w tym zakresie stanowisko Komisji Europejskiej. Uzasadnione podejrzenie to zdecydowanie więcej niż pomówienie. Komisja Europejska dysponuje najwyższym doświadczeniem i odpowiedzialnością w zakresie podejmowanych działań dotyczących ewentualnego zawieszenia lub unieważnienia finansowania Projektu i każdy podmiot europejski, uczestnik rynku europejskiego powinien darzyć ją zaufaniem, na podstawie którego można mieć pewność że wszelkie stanowiska Komisji Europejskim w tym zakresie będą zawsze odpowiednio uzasadnione. Tym samym Zamawiający nie będzie definiował w Umowie pojęcia „ujawnienia praktyk korupcyjnych” i w związku z powyższym pytaniem nie wprowadza się żadnych zmian do Umowy.

Pytanie numer 137

W załączniku Załącznik nr 25 do OPZ – Terminal PC wyspecyfikowaliście Państwo obok terminala monitor w punkcie 1.17. Biorąc pod uwagę charakter jednostek, do których należy go dostarczyć oraz parametry jak np. Full HD 1080p (1920x1080), jasność pow. 200cd/m2. Pytamy czy Zamawiający miał na myśli bądź chciał opisać monitor posiadający standard DICOM, który jest obecnie stosowanym standardem w medycynie i umożliwia ujednoliconą wymianę i interpretację danych medycznych reprezentujących lub związanych z obrazami diagnostycznymi w medycynie? DICOM znajduje zastosowanie głównie w przetwarzaniu obrazów tomografii komputerowej (TK), obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (RM), pozytonowej tomografii emisyjnej (PET), cyfrowej angiografii subtrakcyjnej (DSA), cyfrowej radiografii konwencjonalnej (CR), radiografii cyfrowej (DR) oraz wszystkich wykorzystujących technologie cyfrowe badań o wysokiej rozdzielczości obrazu. Dane w formacie DICOM mają dużą objętość, wymagają specjalnego oprogramowania i sprzętu komputerowego, a także łączy o wysokiej przepustowości, za to pozwalają zachować wysoką jakość obrazu. Stosowanie normy DICOM umożliwia, między innymi, funkcjonowanie teleradiologii.

Odpowiedź na pytanie numer 137

Zamawiający nie miał na myśli i nie zamierzał opisać monitora posiadającego standard DICOM.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Zmiana SIWZ w zakresie punktu XII. Punkt XII przed zmianą SIWZ :

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie pod adresem:

Szpitale Wielkopolski Sp. z o.o.

ul. Lutycka 34/budynek A

60-415 Poznań

sekretariat  – I piętro

w terminie do dnia 24 lipca 2018 r., do godz. 15:00.

- Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:

Szpitale Wielkopolski Sp. z o.o.

ul. Lutycka 34/budynek A

60-415 Poznań

oraz oznakowana napisem: „Oferta na dostarczenie, skonfigurowanie i uruchomienie infrastruktury technicznej lokalnej i regionalnej - wsparcie przetwarzania chmurowego (klastry obliczeniowe, przestrzeń dyskowa, przełączniki sieciowe, systemy operacyjne i specjalistyczne, licencje dostępowe do systemów serwerowych, system zasilania gwarantowanego).”– SzW/5/2018

Nie otwierać przed godz. 16:00 dnia 24 lipca 2018 r. ",

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 24 lipca 2018 r. o godz. 16:00 w siedzibie przy 
ul. Lutyckiej 34/budynek A, 60-415 Poznań, sekretariat – I piętro.

Zmiana SIWZ w zakresie punktu XII. Punkt XII po zmianie SIWZ :

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie pod adresem:

Szpitale Wielkopolski Sp. z o.o.

ul. Lutycka 34/budynek A

60-415 Poznań

sekretariat  – I piętro

w terminie do dnia 30 lipca 2018 r., do godz. 15:00.

- Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:

Szpitale Wielkopolski Sp. z o.o.

ul. Lutycka 34/budynek A

60-415 Poznań

oraz oznakowana napisem: „Oferta na dostarczenie, skonfigurowanie i uruchomienie infrastruktury technicznej lokalnej i regionalnej - wsparcie przetwarzania chmurowego (klastry obliczeniowe, przestrzeń dyskowa, przełączniki sieciowe, systemy operacyjne i specjalistyczne, licencje dostępowe do systemów serwerowych, system zasilania gwarantowanego).”– SzW/5/2018

Nie otwierać przed godz. 16:00 dnia 30 lipca 2018 r. ",

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 30 lipca 2018 r. o godz. 16:00 w siedzibie przy 
ul. Lutyckiej 34/budynek A, 60-415 Poznań, sekretariat – I piętro.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zmiana SIWZ w zakresie załącznika numer 4 do SIWZ

(zmiana wzoru umowy) :

Zmiana Umowy numer 4

Zmienia się treść § 18 ust. 23-24. Treść § 10 ust. 23-24 przed zmianą :

- Powyższe zapisy Umowy, to jest od ustępu 1 do 23 niniejszego paragrafu Umowy dotyczą Gwarancji jakiej w ramach Umowy udziela Wykonawca Zamawiającemu Razem, to jest poszczególnych Zamawiającym Indywidualnym w ramach przepisanego im Przedmiotu Dostawy Indywidualnej. Niezależnie od powyższego jeżeli Wykonawca nie jest producentem Urządzeń lub Aplikacji objętych Przedmiotem Umowy, obowiązany jest zapewnić Zamawiającemu Razem gwarancje na Urządzenia i Aplikacje od ich producentów. W tym celu najpóźniej co Daty Odbioru Zasadniczego Wykonawca przedstawi Organizatorowi Postepowania zestawienie wszelkich gwarancji wystawionych przez producentów Urządzeń i Aplikacji objętych Przedmiotem Umowy oraz dokumenty tych gwarancji (karty gwarancyjne) – Gwarancja Producencka. Okres Gwarancji Producenckiej rozpoczynać się będzie w dniu dokonania Odbioru Zasadniczego. Tym samym okres wszelkich Gwarancji Producenckich nie będzie zaczynał się wcześniej niż datą podpisania przez Organizatora Postępowania Pozytywnego Protokołu Odbioru Zasadniczego. Wyłącznie uprawnionym z Gwarancji Producenckich będą poszczególni Zamawiający Indywidulani w zakresie przepisanych im Przedmiotów Dostaw Indywidualnych. Gwarancje Producenckie będą co najmniej zgodne z ogólnymi warunkami gwarancji producentów Urządzeń i Aplikacji. Organizator Postępowania uprawniony jest do ustalenia czy Gwarancje Producenckie są zgodne co najmniej z ogólnymi warunkami takich gwarancji wystawianymi (udzielanymi) przez producentów Urządzeń i Aplikacji na terenie Polski przy transakcjach podobnych jak objęte Przedmiotem Umowy. W przypadku ustalenia, że warunki Gwarancji Producenckiej są gorsze od wskazanych w zdaniu poprzednim Organizator Postępowania działając w imieniu i na rzecz Zamawiającego Razem może żądać od Wykonawcy przedstawienia Gwarancji Producenckich zgodnych co najmniej z ogólnymi warunkami takich gwarancji wystawianymi (udzielanymi) przez producentów Urządzeń i Aplikacji na terenie Polski przy transakcjach podobnych jak objęte Przedmiotem Umowy. Nadto Zamawiający Razem uprawniony jest do samodzielnego negocjowania z producentami Urządzeń i Aplikacji, po za warunkami Umowy, ewentualnego przedłużenia lub poprawienia warunków Gwarancji Producenckich, w ramach stosunku prawnego jaki łączyć będą z tytułu Gwarancji Producenckich poszczególnych Zamawiających Indywidualnych z producentami Urządzeń i Aplikacji.

- Na podstawie samej Umowy Zamawiający Razem umożliwia i uprawnia Wykonawcę do korzystania z Gwarancji Producenckich wystawionych na Zamawiającego Razem przez producentów Urządzeń i Aplikacji nie będących Wykonawcą, celem wykonywania umownych, to jest wynikających z Umowy obowiązków Wykonawcy w ramach Gwarancji. Upoważnienie o jakim mowa z zdaniu poprzednim, udzielone przez Zamawiającemu Razem,  może Zamawiający Razem w każdym momencie realizacji Umowy cofnąć, poprzez pisemne oświadczenie skierowane do Wykonawcy.

Treść § 10 ust. 23-24 po zmianie :

- Powyższe zapisy Umowy, to jest od ustępu 1 do 23 niniejszego paragrafu Umowy dotyczą Gwarancji jakiej w ramach Umowy udziela Wykonawca Zamawiającemu Razem, to jest poszczególnych Zamawiającym Indywidualnym w ramach przepisanego im Przedmiotu Dostawy Indywidualnej. Niezależnie od powyższego jeżeli Wykonawca nie jest producentem Urządzeń lub Aplikacji objętych Przedmiotem Umowy, obowiązany jest zapewnić Zamawiającemu Razem gwarancje na Urządzenia i Aplikacje od ich producentów. W tym celu najpóźniej do Daty Odbioru Zasadniczego Wykonawca przedstawi Organizatorowi Postepowania zestawienie wszelkich gwarancji wystawionych przez producentów Urządzeń i Aplikacji objętych Przedmiotem Umowy oraz dokumenty tych gwarancji (karty gwarancyjne) – Gwarancja Producencka. Okres Gwarancji Producenckiej rozpoczynać się będzie w dniu dokonania Odbioru Zasadniczego. Tym samym okres wszelkich Gwarancji Producenckich nie będzie zaczynał się wcześniej niż z datą podpisania przez Organizatora Postępowania Pozytywnego Protokołu Odbioru Zasadniczego. Jeżeli okres Gwarancji Producenckich będzie rozpoczynać się przed podpisaniem przez Organizatora Postępowania Pozytywnego Protokołu Odbioru Zasadniczego, wówczas takie Gwarancje Producenckie kończyć się mogą nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od daty podpisania przez Organizatora Postępowania Pozytywnego Protokołu Odbioru Zasadniczego Wyłącznie uprawnionym z Gwarancji Producenckich będą poszczególni Zamawiający Indywidulani w zakresie przepisanych im Przedmiotów Dostaw Indywidualnych. Gwarancje Producenckie będą co najmniej zgodne z ogólnymi warunkami gwarancji producentów Urządzeń i Aplikacji. Organizator Postępowania uprawniony jest do ustalenia czy Gwarancje Producenckie są zgodne co najmniej z ogólnymi warunkami takich gwarancji wystawianymi (udzielanymi) przez producentów Urządzeń i Aplikacji na terenie Polski przy transakcjach podobnych jak objęte Przedmiotem Umowy. Owa zgodność w szczególności dotyczyć będzie okresu Gwarancji Producenckiej liczonego od daty podpisania przez Organizatora Postępowania Pozytywnego Protokołu Odbioru Zasadniczego oraz obowiązków gwaranta – producenta w ramach Gwarancji Producenckiej. W przypadku ustalenia, że warunki Gwarancji Producenckiej są gorsze od wskazanych w zdaniu poprzednim Organizator Postępowania działając w imieniu i na rzecz Zamawiającego Razem może żądać od Wykonawcy przedstawienia Gwarancji Producenckich zgodnych co najmniej z ogólnymi warunkami takich gwarancji wystawianymi (udzielanymi) przez producentów Urządzeń i Aplikacji na terenie Polski przy transakcjach podobnych jak objęte Przedmiotem Umowy. Nadto Zamawiający Razem uprawniony jest do samodzielnego negocjowania z producentami Urządzeń i Aplikacji, po za warunkami Umowy, ewentualnego przedłużenia lub poprawienia warunków Gwarancji Producenckich, w ramach stosunku prawnego jaki łączyć będą z tytułu Gwarancji Producenckich poszczególnych Zamawiających Indywidualnych z producentami Urządzeń i Aplikacji.

- Na podstawie samej Umowy Zamawiający Razem umożliwia i uprawnia Wykonawcę do korzystania z Gwarancji Producenckich wystawionych na Zamawiającego Razem przez producentów Urządzeń i Aplikacji nie będących Wykonawcą, celem wykonywania obowiązków umownych, to jest wynikających z Umowy obowiązków Wykonawcy w ramach Gwarancji. Upoważnienie o jakim mowa z zdaniu poprzednim, udzielone przez Zamawiającego Razem Wykonawcy,  może Zamawiający Razem w każdym momencie realizacji Umowy cofnąć, poprzez pisemne oświadczenie skierowane do Wykonawcy. Zamawiający Razem może cofnąć upoważnienie o jakim mowa w niniejszym ustępie tylko w przypadku gdy Wykonawca nie spełnia swoich obowiązków umownych w zakresie Rękojmi lub Gwarancji w tym również w zakresie Gwarancji Producenckich. Tym samym niespełnienie przez Wykonawcę jakiegokolwiek obowiązku (zobowiązania) jaki spoczywa na Wykonawcy w zakresie Rękojmi lub Gwarancji, w tym Gwarancji Producenckich, o jakich mowa w paragrafie 17 oraz 18 Umowy, upoważnia Zamawiającego Razem do cofnięcia upoważnienia w zakresie korzystania przez Wykonawcę z Gwarancji Producenckich. W wyniku cofnięcia przez Zamawiającego Razem przedmiotowego upoważnienia wyłącznie uprawnionym z Gwarancji Producenckich będzie Zamawiający Razem. Możliwość korzystania przez Wykonawcę z Gwarancji Producenckich w żadnym zakresie nie ogranicza obowiązków umownych Wykonawcy, w  tym jego obowiązków w zakresie Rękojmi i Gwarancji.

Zmiana Umowy numer 5

Zmienia się treść § 20 ust.2 e. Treść § 20 ust. 2 e przed zmianą :

Łączny czas opóźnienia Wykonawcy w usuwania wad Przedmiotu Umowy, w stosunku do terminu usunięcia wad przewidzianych w Umowie, przekracza 700 dni (siedemset dni). Niniejsze oznacza sytuację późnienia Wykonawcy w usuwaniu wad któregokolwiek z Urządzeń lub Aplikacji dostarczonego do któregokolwiek z Zamawiających Indywidualnych, nie zależnie od tego czy usuniecie wady polega na naprawieniu Urządzenia, czy dostarczeniu nowego Urządzenia wolnego od wad, lub usunięciu wady w inny sposób przewidziany w Umowie i niezależnie od tego czy usuniecie wady realizowane jest w ramach Rękojmi czy w ramach gwarancji.

Treść § 20 ust. 2 e po zmianą :

Łączny czas opóźnienia Wykonawcy w usuwania wad Przedmiotu Umowy, w stosunku do terminu usunięcia wad przewidzianych w Umowie, przekracza 850 dni (osiemset pięćdziesiąt dni),a  w przypadku gdy Wykonawca w Ofercie Wykonawcy wybrał Wariant A Rękojmi  - łączny czas opóźnienia Wykonawcy w usuwania wad Przedmiotu Umowy, w stosunku do terminu usunięcia wad przewidzianych w Umowie, przekracza 950 dni (dziewięćset pięćdziesiąt dni), a  w przypadku gdy Wykonawca w Ofercie Wykonawcy wybrał Wariant B Rękojmi  - łączny czas opóźnienia Wykonawcy w usuwania wad Przedmiotu Umowy, w stosunku do terminu usunięcia wad przewidzianych w Umowie, przekracza 1050 dni (tysiąc pięćdziesiąt dni), a  w przypadku gdy Wykonawca w Ofercie Wykonawcy wybrał Wariant C Rękojmi  - łączny czas opóźnienia Wykonawcy w usuwania wad Przedmiotu Umowy, w stosunku do terminu usunięcia wad przewidzianych w Umowie, przekracza 1200 dni (tysiąc dwieście dni).Niniejsze oznacza sytuację późnienia Wykonawcy w usuwaniu wad któregokolwiek z Urządzeń lub Aplikacji dostarczonego do któregokolwiek z Zamawiających Indywidualnych, nie zależnie od tego czy usuniecie wady polega na naprawieniu Urządzenia, czy dostarczeniu nowego Urządzenia wolnego od wad, lub usunięciu wady w inny sposób przewidziany w Umowie i niezależnie od tego czy usuniecie wady realizowane jest w ramach Rękojmi czy w ramach gwarancji.

Zmiana Umowy numer 6

Zmienia się treść § 19 ust. 11. Treść § 19 ust. 11 przed zmianą :

W przypadku opóźnienia w usuwaniu wady Przedmiotu Umowy Organizator Postępowania może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 2 % (dwa procent) wartości brutto Urządzenia/ Aplikacji, którego dotyczy wada za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wady, a począwszy od 8 (ósmego) dnia od upływu terminu usunięci wady Organizator Postępowania może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 4 % (cztery procent) wartości brutto Urządzenia/ Aplikacji, którego dotyczy wada za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wady. Tym samym niezależnie od tego czy wada usuwana będzie poprzez naprawę, wymianę Urządzenia/Aplikacji na nowe, wolne od wad lub w inny sposób przewidziany w Umowie, niezależnie od tego czy usunięcie wady odbywa się na podstawie Rękojmi czy Gwarancji, po przekroczeniu terminu na usuniecie wady jakiegokolwiek z Urządzeń/ Aplikacji objętych Przedmiotem Umowy Organizator Postępowania może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 2 %, a od 8 (ósmego) po upływie umownego terminu na usuniecie wady w wysokości 4 % wartości Urządzenia/ Aplikacji, którego dotyczy wada za każdy dzień opóźnienie w usunięciu wady.

Treść § 19 ust. 11 po zmianie :

W przypadku opóźnienia w usuwaniu wady Przedmiotu Umowy Organizator Postępowania może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 2 % (dwa procent) wartości brutto Urządzenia/ Aplikacji, którego dotyczy wada za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wady, a począwszy od 8 (ósmego) dnia od upływu terminu usunięci wady Organizator Postępowania może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 4 % (cztery procent) wartości brutto Urządzenia/ Aplikacji, którego dotyczy wada za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wady. Tym samym niezależnie od tego czy wada usuwana będzie poprzez naprawę, wymianę Urządzenia/Aplikacji na nowe, wolne od wad lub w inny sposób przewidziany w Umowie, niezależnie od tego czy usunięcie wady odbywa się na podstawie Rękojmi czy Gwarancji, po przekroczeniu terminu na usuniecie wady jakiegokolwiek z Urządzeń/ Aplikacji objętych Przedmiotem Umowy Organizator Postępowania może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 2 %, a od 8 (ósmego) dnia po upływie umownego terminu na usuniecie wady w wysokości 4 % wartości Urządzenia/ Aplikacji, którego dotyczy wada za każdy dzień opóźnienie w usunięciu wady. W przypadku jednak gdy Wykonawca zgodnie z warunkami Umowy dostarczył urządzenie zastępcze / oprogramowanie zastępcze, to jest wskazane urządzenie czy oprogramowanie zastępcze dostarczone zostało w terminie jaki wynika z Umowy a parametry ich działania nie są gorsze od Urządzenia/Aplikacji objętych wadą, wówczas Organizator Postępowania może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,2 % (dwiedziesiąte procenta) wartości brutto Urządzenia/ Aplikacji, którego dotyczy wada za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wady począwszy od 20 dnia kalendarzowego przypadającego po terminie w jakim wada powinna być usunięta zgodnie z warunkami Umowy (Wymaganiami Zamawiającego Razem). Gdy jednak urządzenie / oprogramowanie zastępcze będzie miało wady zmniejszające ich użyteczność w stosunku do niewadliwego Urządzenia lub Aplikacji które zastępują na czas ich naprawy, Organizator Postępowania jest uprawniony do naliczenia kar umownych zgodnie z zasadami zawartymi w dwóch pierwszych zdaniach niniejszego ustępu.

zmiana Umowy numer 7

Zmienia się treść § 17 ust. 25. Treść § 17 ust. 25 przed zmianą :

Ilekroć w ust 19-24 powyżej jest mowa o obowiązku Wykonawcy dostarczenia rzeczy nowej wolnej od wad w miejsce rzeczy wadliwej, Wykonawca zamiast dostarczenia nowego Urządzenia, wolnego od wad uprawniony jest dokonać wymiany wadliwego Modułu Urządzenia, na nowy Moduł Urządzenia, wolny od wad. Dotyczy to tylko sytuacji gdy wada Urządzania polega na wadzie Modułu Urządzenia. Przez Moduł Urządzenia o jakim mowa w dwóch zdaniach poprzednich należy rozumieć część Urządzania która może być wymontowana i zamontowana w Urządzeniu bez użycia specjalistycznych narzędzi, tylko przez wcisk lub z użyciem krętaka. Niezależnie od powyższego Wykonawca nie jest zobowiązany do wymiany Urządzenia na nowe w przypadku gdy wada Urządzenia dotyczy elementów eksploatacyjnych zużywalnych obejmujących wyłącznie baterie, zestawy baterii, zasilacze lub diody oraz zużycie urządzeń mechanicznych obejmujących wyłącznie wentylatory oraz dyski twarde wykorzystujące nośniki magnetyczne, wyłącznie jednak w sytuacji gdy wada dotycząca wskazanych elementów, indywidualnie zidentyfikowanych wystąpi jeden raz. Oznacza to, że w przypadku gdy wada Urządzenia polega na uszkodzeniu lub wyeksploatowaniu baterii, zestawu baterii, zasilacza, diody, wentylatora lub dysku twardego wykorzystujące nośniki magnetyczne, niezależnie od zasad wskazanych w ust. 19 – 23 niniejszego paragrafu Wykonawca może zamiast wymiany Urządzenia na nowe wolne od wad dokonać wymiany wskazanych elementów Urządzenia, na nowe elementy, wolne od wad, jednak tylko jeden raz w odniesieniu do konkretnego, zindywidualizowanego elementu Urządzenia. Tym samym gdy wada Urządzenia polegać będzie na uszkodzeniu lub wyeksploatowaniu baterii, zestawu baterii, zasilacza, diody, wentylatora lub dysku twardego wykorzystujące nośniki magnetyczne, niezależnie od tego która to będzie w kolejności wada danego Urządzenia Wykonawca może ograniczyć się do wymiany wskazanego elementu Urządzenia na nowy wolny od wad, ale tylko raz w odniesieniu do konkretnego, zindywidualizowanego elementu Urządzania. W praktyce oznacza to, że jeżeli np. Urządzenie składa się między innymi z dwóch dysków twardych oznaczonych jako dysk twardy A i dysk twardy B, w przypadku uszkodzenie dysku twardego A jako piątej w kolejności wady tego Urządzenia, Wykonawca zamiast wymienić całe Urządzenie na nowe wole od wad może ograniczyć się do wymiany wskazanego dysku twardego A. Jeżeli potem jako kolejna wada (np. szósta wada tego Urządzenia) nastąpi uszkodzenie dysku twardego B, Wykonawca zamiast wymienić całe Urządzenie na nowe wole od wad może ograniczyć się do wymiany wskazanego dysku twardego B. Jeżeli jednak po wymianie dysku twardego A dysk ten kolejny raz ulegnie uszkodzeniu jako kolejna wada Urządzenia (np. siódma czy ósma wada tego Urządzenia), wówczas z uwagi, iż był już raz wymieniany, Wykonawca nie będzie mógł skorzystać z uprawnienia o jakim mowa w czterech zdaniach poprzednich i w takim przypadku obowiązany będzie do wymiany Urządzenia na nowe wolne od wad. Wada Urządzenia która usunięta została na warunkach wskazanych w Umowie poprzez wymianę jego elementów obejmujących  baterie, zestawy baterii, zasilacze, diody, wentylatory lub dyski twarde wykorzystujące nośniki magnetyczne, na nowe elementy Urządzenia wolne od wad, nie wchodzi do ustalania liczny wad  od której zależą uprawnienia Zamawiającego i obowiązki Wykonawcy w zakresie Rękojmi, pod warunkiem, że wymiana elementu Urządzenia dotyczy tylko jeden raz konkretnego zindywidualizowanego elementu Urządzenia.

Treść § 17 ust. 25 po zmianą :

#### Ilekroć w ust 19-24 powyżej jest mowa o obowiązku Wykonawcy dostarczenia rzeczy nowej wolnej od wad w miejsce rzeczy wadliwej, Wykonawca zamiast dostarczenia nowego Urządzenia, wolnego od wad uprawniony jest dokonać wymiany wadliwego Modułu Urządzenia, na nowy Moduł Urządzenia, wolny od wad. Dotyczy to tylko sytuacji gdy wada Urządzania polega na wadzie Modułu Urządzenia. Przez Moduł Urządzenia o jakim mowa w dwóch zdaniach poprzednich należy rozumieć część Urządzania która może być wymontowana i zamontowana w Urządzeniu bez użycia specjalistycznych narzędzi, tylko przez wcisk lub z użyciem krętaka. Niezależnie od powyższego Wykonawca nie jest zobowiązany do wymiany Urządzenia na nowe w przypadku gdy wada Urządzenia dotyczy elementów eksploatacyjnych zużywalnych obejmujących wyłącznie baterie, zestawy baterii, zasilacze lub diody oraz zużycie urządzeń mechanicznych obejmujących wyłącznie wentylatory oraz dyski twarde wykorzystujące nośniki magnetyczne, wyłącznie jednak w sytuacji gdy wada dotycząca wskazanych elementów, indywidualnie zidentyfikowanych wystąpi dwa razy. Oznacza to, że w przypadku gdy wada Urządzenia polega na uszkodzeniu lub wyeksploatowaniu baterii, zestawu baterii, zasilacza, diody, wentylatora lub dysku twardego wykorzystujące nośniki magnetyczne, niezależnie od zasad wskazanych w ust. 19 – 23 niniejszego paragrafu Wykonawca może zamiast wymiany Urządzenia na nowe wolne od wad dokonać wymiany wskazanych elementów Urządzenia, na nowe elementy, wolne od wad, jednak tylko dwa razy w odniesieniu do konkretnego, zindywidualizowanego elementu Urządzenia. Tym samym gdy wada Urządzenia polegać będzie na uszkodzeniu lub wyeksploatowaniu baterii, zestawu baterii, zasilacza, diody, wentylatora lub dysku twardego wykorzystujące nośniki magnetyczne, niezależnie od tego która to będzie w kolejności wada danego Urządzenia Wykonawca może ograniczyć się do wymiany wskazanego elementu Urządzenia na nowy wolny od wad, ale tylko maksymalnie dwa razy w odniesieniu do konkretnego, zindywidualizowanego elementu Urządzania. W praktyce oznacza to, że jeżeli np. Urządzenie składa się między innymi z dwóch dysków twardych oznaczonych jako dysk twardy A i dysk twardy B, w przypadku uszkodzenie dysku twardego A jako piątej w kolejności wady tego Urządzenia, Wykonawca zamiast wymienić całe Urządzenie na nowe wole od wad może ograniczyć się do wymiany wskazanego dysku twardego A. Jeżeli potem jako kolejna wada (np. szósta wada tego Urządzenia) nastąpi ponowne uszkodzenie dysku twardego A Wykonawca zamiast wymienić całe Urządzenie na nowe wole od wad może ograniczyć się do kolejnej, drugiej wymiany wskazanego dysku twardego A. Ta wymiana jest ostateczna. Jeżeli dwukrotnie wymieniony dysk A ulegnie kolejnej wadzie (np. siódma wada tego Urządzenia) Wykonawca będzie musiał wymienić Urządzenie na nowe wolne od wad  Jeżeli po drugiej wymianie dysku twardego A okaże się wadliwy dysk twardy B, Wykonawca zamiast wymienić całe Urządzenie na nowe wole od wad może ograniczyć się do wymiany wskazanego dysku twardego B. To samo może Wykonawca uczynić przy kolejnej wadzie dysku twardego B. Jeżeli jednak po drugiej wymianie dysku twardego B dysk ten kolejny raz ulegnie uszkodzeniu jako kolejna wada Urządzenia (np. dziesiąta wada tego Urządzenia), wówczas z uwagi, iż był już dwa razy wymieniany, Wykonawca nie będzie mógł skorzystać z uprawnienia o jakim mowa w czterech zdaniach poprzednich i w takim przypadku obowiązany będzie do wymiany Urządzenia na nowe wolne od wad. Wada Urządzenia która usunięta została na warunkach wskazanych w Umowie poprzez wymianę jego elementów obejmujących  baterie, zestawy baterii, zasilacze, diody, wentylatory lub dyski twarde wykorzystujące nośniki magnetyczne, na nowe elementy Urządzenia wolne od wad, nie wchodzi do ustalania liczby wad  od której zależą uprawnienia Zamawiającego i obowiązki Wykonawcy w zakresie Rękojmi, pod warunkiem, że wymiana elementu Urządzenia dotyczy tylko dwa razy konkretnego zindywidualizowanego elementu Urządzenia. W przypadku gdy Wykonawca w zakresie Rękojmi w swojej Ofercie Wykonawcy dokona wyboru Wariantu B Rękojmi lub Wariantu C Rękojmi, wówczas w odniesieniu do elementów eksploatacyjnych zużywalnych obejmujących wyłącznie baterie, zestawy baterii, zasilacze lub diody oraz zużycie urządzeń mechanicznych obejmujących wyłącznie wentylatory oraz dyski twarde wykorzystujące nośniki magnetyczne, możliwa jest trzykrotna ich wymiana na nowe elementy, wolne od wad. Oznacza to, że w sytuacji wyboru Wariantu B Rękojmi lub Wariantu C Rękojmi gdy wada Urządzenia polegać będzie na uszkodzeniu lub wyeksploatowaniu baterii, zestawu baterii, zasilacza, diody, wentylatora lub dysku twardego wykorzystujące nośniki magnetyczne, niezależnie od tego która to będzie w kolejności wada danego Urządzenia Wykonawca może ograniczyć się do wymiany wskazanego elementu Urządzenia na nowy wolny od wad, ale tylko maksymalnie trzy razy w odniesieniu do konkretnego, zindywidualizowanego elementu Urządzania. Tym samym w przypadku wydłużenie Okresu Rękojmi w zakresie Wariantu B Rękojmi lub Wariantu C Rękojmi Wykonawca uzyskuje dodatkowe uprawnienie w zakresie wskazanych elementów eksploatacyjnych Urządzeń, o jakich mowa w dwóch zdaniach poprzednich, polegające na tym, że dopiero po trzeciej wymianie zindywidualizowanego elementu Urządzania objętego wadą, Wykonawca po wyczerpaniu ilości wad Urządzenia o jakich mowa w ust. 18-24 obowiązany będzie do wymiany Urządzenia na nowe wolne od wad. Innymi słowy w przypadku wydłużenia Okresu Rękojmi w zakresie Wariantu B Rękojmi lub Wariantu C Rękojmi wada Urządzenia która usunięta została na warunkach wskazanych w Umowie poprzez wymianę jego elementów obejmujących  baterie, zestawy baterii, zasilacze, diody, wentylatory lub dyski twarde wykorzystujące nośniki magnetyczne, na nowe elementy Urządzenia wolne od wad, nie wchodzi do ustalania liczby wad  od której zależą uprawnienia Zamawiającego i obowiązki Wykonawcy w zakresie Rękojmi, pod warunkiem, że wymiana elementu Urządzenia dotyczy tylko trzy razy konkretnego zindywidualizowanego elementu Urządzenia.

zmiana Umowy numer 8

Zmienia się treść § 18 ust. 10. Treść § 18 ust. 10 przed zmianą :

Zamawiający może żądać od Wykonawcy albo osób przez niego upoważnionych wymiany Przedmiotu Umowy na nowe wolne od wad, gdy dany element Przedmiotu Umowy był już co najmniej trzykrotnie przedmiotem naprawy, to jest gdy dane Urządzeni lub Aplikacja były już co najmniej trzy razy naprawiane, niezależnie jakiego elementu Urządzania lub Aplikacji naprawa dotyczyła, niezależnie od tego w jaki sposób naprawa została przeprowadzona i niezależnie od tego czy wcześniejsze wady były istotne.  Tym samym, jeżeli którakolwiek rzecz lub prawo, co dotyczy w szczególności Urządzeń i Aplikacji, były już trzy razy naprawiane, niezależnie od tego jaki charakter miały dotychczasowe wady i czego dotyczyły, w przypadku wystąpienia  czwartej w kolejności wady tej samej rzeczy lub tego samego prawa objętych Przedmiotem Umowy Zamawiający Razem może żądać od Wykonawcy zamiast kolejnej naprawy, dostarczenia rzeczy/ prawa nowego, wolnego od wad. Żądanie w tym zakresie Zamawiający Razem składa wraz z zgłoszeniem wady. Wykonawca w przypadku wystąpienia czwartej w kolejności wady danego Urządzenia zamiast dostarczenia nowego Urządzenia, wolnego od wad uprawniony jest dokonać wymiany wadliwego Modułu Urządzenia, na nowy Moduł Urządzenia, wolny od wad. Dotyczy to tylko sytuacji gdy wada Urządzania polega na wadzie Modułu Urządzenia. Przez Moduł Urządzenia należy rozumieć część Urządzania która może być wymontowana i zamontowana w Urządzeniu bez użycia specjalistycznych narzędzi, tylko przez wcisk lub z użyciem krętaka. Wykonawca tylko jeden raz  w odniesieniu do danego Urządzenia może zwolnić się z obowiązku dostarczenia nowego Urządzenia  wolnego od wad dokonując w zamian wymianę Modułu Urządzenia na nowy Moduł wolny od wad. Tym samym poczynając od piątej w kolejności wady Urządzenia, bez względu na to jaki charakter miały wszystkie wsześniejsze wady, niezależnie od tego jakiego elementu Urządzania dotyczy, niezależnie od tego czy były istotne czy nie istotne, niezależnie od tego w jaki sposób były usuwane przez Wykonawcę, to jest w jaki sposób następowała naprawa, Wykonawca na żądanie Zamawiającego Razem obowiązany jest do dostarczenia nowego Urządzenia wolnego od wad. Do ustalania kolejności wad Urządzenia od której zależą uprawnienia Zamawiającego i Obowiązki Wykonawcy w zakresie Gwarancji dotyczące dostarczenia nowego Urządzenia wolnego od wad, nie wlicza się wad Urządzania polegających na uszkodzeniu lub wyeksploatowaniu baterii, zestawu baterii, zasilacza, diody, wentylatora lub dysku twardego wykorzystujące nośniki magnetyczne będących elementami (częściami Urządzania) które usunięte zostały w ramach uprawnienia Wykonawcy opisanego w następnych zdaniach niniejszego ustępu. Wykonawca nie jest zobowiązany do wymiany Urządzenia na nowe w przypadku gdy wada Urządzenia dotyczy elementów eksploatacyjnych zużywalnych obejmujących wyłącznie baterie, zestawy baterii, zasilacze lub diody oraz zużycie urządzeń mechanicznych obejmujących wyłącznie wentylatory oraz dyski twarde wykorzystujące nośniki magnetyczne, wyłącznie jednak w sytuacji gdy wada dotycząca wskazanych elementów, indywidualnie zidentyfikowanych wystąpi jeden raz. Oznacza to, że w przypadku gdy wada Urządzenia polega na uszkodzeniu lub wyeksploatowaniu baterii, zestawu baterii, zasilacza, diody, wentylatora lub dysku twardego wykorzystujące nośniki magnetyczne, Wykonawca może zawsze zamiast wymiany Urządzenia na nowe wolne od wad dokonać wymiany wskazanych elementów Urządzenia, na nowe elementy, wolne od wad, jednak tylko jeden raz w odniesieniu do konkretnego, zindywidualizowanego elementu Urządzenia. Tym samym gdy wada Urządzenia polegać będzie na uszkodzeniu lub wyeksploatowaniu baterii, zestawu baterii, zasilacza, diody, wentylatora lub dysku twardego wykorzystujące nośniki magnetyczne, niezależnie od tego która to będzie w kolejności wada danego Urządzenia Wykonawca może ograniczyć się do wymiany wskazanego elementu Urządzenia na nowy wolny od wad, ale tylko raz w odniesieniu do konkretnego, zindywidualizowanego elementu Urządzania. W praktyce oznacza to, że jeżeli np. Urządzenie składa się między innymi z dwóch dysków twardych oznaczonych jako dysk twardy A i dysk twardy B, w przypadku uszkodzenie dysku twardego A jako piątej w kolejności wady tego Urządzenia, Wykonawca zamiast wymienić całe Urządzenie na nowe wole od wad może ograniczyć się do wymiany wskazanego dysku twardego A. Jeżeli potem jako kolejna wada (np. szósta wada tego Urządzenia) nastąpi uszkodzenie dysku twardego B, Wykonawca zamiast wymienić całe Urządzenie na nowe wole od wad może ograniczyć się do wymiany wskazanego dysku twardego B. Jeżeli jednak po wymianie dysku twardego A dysk ten kolejny raz ulegnie uszkodzeniu jako kolejna wada Urządzenia (np. siódma wada tego Urządzenia), wówczas z uwagi, iż był już raz wymieniany, Wykonawca obowiązany będzie do wymiany Urządzenia na nowe wolne od wad. Wada Urządzenia która usunięta została na warunkach wskazanych w Umowie poprzez wymianę jego elementów obejmujących  baterie, zestawy baterii, zasilacze, diody, wentylatory lub dyski twarde wykorzystujące nośniki magnetyczne, na nowe elementy Urządzenia wolne od wad, nie wchodzi do ustalania liczby wad  od której zależą uprawnienia Zamawiającego i obowiązki Wykonawcy w zakresie Gwarancji, pod warunkiem, że wymiana elementu Urządzenia dotyczy tylko jeden raz konkretnego zindywidualizowanego elementu Urządzenia.

Treść § 18 ust. 10 po zmianie :

Zamawiający może żądać od Wykonawcy albo osób przez niego upoważnionych wymiany Przedmiotu Umowy na nowe wolne od wad, gdy dany element Przedmiotu Umowy był już co najmniej trzykrotnie przedmiotem naprawy, to jest gdy dane Urządzeni lub Aplikacja były już co najmniej trzy razy naprawiane, niezależnie jakiego elementu Urządzania lub Aplikacji naprawa dotyczyła, niezależnie od tego w jaki sposób naprawa została przeprowadzona i niezależnie od tego czy wcześniejsze wady były istotne.  Tym samym, jeżeli którakolwiek rzecz lub prawo, co dotyczy w szczególności Urządzeń i Aplikacji, były już trzy razy naprawiane, niezależnie od tego jaki charakter miały dotychczasowe wady i czego dotyczyły, w przypadku wystąpienia  czwartej w kolejności wady tej samej rzeczy lub tego samego prawa objętych Przedmiotem Umowy Zamawiający Razem może żądać od Wykonawcy zamiast kolejnej naprawy, dostarczenia rzeczy/ prawa nowego, wolnego od wad. Żądanie w tym zakresie Zamawiający Razem składa wraz z zgłoszeniem wady. Wykonawca w przypadku wystąpienia czwartej w kolejności wady danego Urządzenia zamiast dostarczenia nowego Urządzenia, wolnego od wad uprawniony jest dokonać wymiany wadliwego Modułu Urządzenia, na nowy Moduł Urządzenia, wolny od wad. Dotyczy to tylko sytuacji gdy wada Urządzania polega na wadzie Modułu Urządzenia. Przez Moduł Urządzenia należy rozumieć część Urządzania która może być wymontowana i zamontowana w Urządzeniu bez użycia specjalistycznych narzędzi, tylko przez wcisk lub z użyciem krętaka. Wykonawca tylko jeden raz  w odniesieniu do danego Urządzenia może zwolnić się z obowiązku dostarczenia nowego Urządzenia  wolnego od wad dokonując w zamian wymianę Modułu Urządzenia na nowy Moduł wolny od wad. Tym samym poczynając od piątej w kolejności wady Urządzenia, bez względu na to jaki charakter miały wszystkie wsześniejsze wady, niezależnie od tego jakiego elementu Urządzania dotyczy, niezależnie od tego czy były istotne czy nie istotne, niezależnie od tego w jaki sposób były usuwane przez Wykonawcę, to jest w jaki sposób następowała naprawa, Wykonawca na żądanie Zamawiającego Razem obowiązany jest do dostarczenia nowego Urządzenia wolnego od wad. Do ustalania kolejności wad Urządzenia od której zależą uprawnienia Zamawiającego i Obowiązki Wykonawcy w zakresie Gwarancji dotyczące dostarczenia nowego Urządzenia wolnego od wad, nie wlicza się wad Urządzania polegających na uszkodzeniu lub wyeksploatowaniu baterii, zestawu baterii, zasilacza, diody, wentylatora lub dysku twardego wykorzystujące nośniki magnetyczne będących elementami (częściami Urządzania) które usunięte zostały w ramach uprawnienia Wykonawcy opisanego w następnych zdaniach niniejszego ustępu. Wykonawca nie jest zobowiązany do wymiany Urządzenia na nowe w przypadku gdy wada Urządzenia dotyczy elementów eksploatacyjnych zużywalnych obejmujących wyłącznie baterie, zestawy baterii, zasilacze lub diody oraz zużycie urządzeń mechanicznych obejmujących wyłącznie wentylatory oraz dyski twarde wykorzystujące nośniki magnetyczne, wyłącznie jednak w sytuacji gdy wada dotycząca wskazanych elementów, indywidualnie zidentyfikowanych wystąpi dwa razy, a w przypadku gdy Wykonawca w swojej Ofercie Wykonawcy dokonał wydłużenia Okresu Rękojmi w zakresie Wariantu B Rękojmi lub Wariantu C Rękojmi wystąpienie wady opisanych w niniejszym zdaniu indywidualnie zidentyfikowanych elementów Przedmiotu wystąpi trzy razy. Oznacza to, że w przypadku gdy wada Urządzenia polega na uszkodzeniu lub wyeksploatowaniu baterii, zestawu baterii, zasilacza, diody, wentylatora lub dysku twardego wykorzystujące nośniki magnetyczne, Wykonawca może zawsze zamiast wymiany Urządzenia na nowe wolne od wad dokonać wymiany wskazanych elementów Urządzenia, na nowe elementy, wolne od wad, jednak tylko dwa razy w odniesieniu do konkretnego, zindywidualizowanego elementu Urządzenia, a  w przypadku gdy Wykonawca w swojej Ofercie Wykonawcy dokonał wydłużenia Okresu Rękojmi w zakresie Wariantu B Rękojmi lub Wariantu C Rękojmi - tylko trzy razy w odniesieniu do konkretnego, zindywidualizowanego elementu Urządzenia Tym samym gdy wada Urządzenia polegać będzie na uszkodzeniu lub wyeksploatowaniu baterii, zestawu baterii, zasilacza, diody, wentylatora lub dysku twardego wykorzystujące nośniki magnetyczne, niezależnie od tego która to będzie w kolejności wada danego Urządzenia Wykonawca może ograniczyć się do wymiany wskazanego elementu Urządzenia na nowy wolny od wad, ale tylko dwa razy w odniesieniu do konkretnego, zindywidualizowanego elementu Urządzania,  a w  przypadku gdy Wykonawca w swojej Ofercie Wykonawcy dokonał wydłużenia Okresu Rękojmi w zakresie Wariantu B Rękojmi lub Wariantu C Rękojmi  - tylko trzy razy w odniesieniu do konkretnego, zindywidualizowanego elementu Urządzania.  W praktyce oznacza to, że jeżeli np. Urządzenie składa się między innymi z dwóch dysków twardych oznaczonych jako dysk twardy A i dysk twardy B, w przypadku uszkodzenie dysku twardego A jako piątej w kolejności wady tego Urządzenia, Wykonawca zamiast wymienić całe Urządzenie na nowe wole od wad może ograniczyć się do wymiany wskazanego dysku twardego A. To samo Wykonawca może powtórzyć w przypadku wystąpienie kolejnej wady dysku twardego A. W przypadku wystąpienia trzeciej wady dysku twardego A Wykonawca który wyczerpał już limit ilości wad uzasadniających wymianę Urządzenia, będzie obowiązany dokonać wymiany Urządzenia na nowe wolne od wad, chyba że wybrał w Ofercie Wykonawcy  Wariantu B Rękojmi lub Wariantu C Rękojmi, co oznacza w wskazanym przykładnie Wykonawca będzie uprawniony po raz trzeci wymienić tylko wskazany dysk twardy A bez wymiany na nowe całego Urządzenia.   Jeżeli potem jako kolejna wada (np. szósta wada tego Urządzenia) nastąpi uszkodzenie dysku twardego B, Wykonawca zamiast wymienić całe Urządzenie na nowe wole od wad może ograniczyć się do wymiany wskazanego dysku twardego B. Te czynność Wykonawca będzie mógł jeszcze powtórzyć, ale przy trzeciej wadzie dysku twardego B Wykonawca będzie musiła już dokonać wymiany całego Urządzenia na nowe wolne od wad chyba że w Ofercie Wykonawcy  wybrał Wariant B Rękojmi lub Wariant C Rękojmi, co uprawnić będzie Wykonawcę do możliwości trzeciej wymiany wskazanego dysku twardego B bez konieczności wymiany całego Urządzenia.   Obowiązują w tym zakresie, to jest w zakresie wymiany wskazanych elementów eksploatacyjnych  zasadny takie same jak w Rękojmi. Wada Urządzenia która usunięta została na warunkach wskazanych w Umowie poprzez wymianę jego elementów obejmujących  baterie, zestawy baterii, zasilacze, diody, wentylatory lub dyski twarde wykorzystujące nośniki magnetyczne, na nowe elementy Urządzenia wolne od wad, nie wchodzi do ustalania liczby wad  od której zależą uprawnienia Zamawiającego i obowiązki Wykonawcy w zakresie Gwarancji, pod warunkiem, że wymiana elementu Urządzenia dotyczy tylko dwa razy konkretnego zindywidualizowanego elementu Urządzenia, a w przypadku gdy Wykonawca w swojej Ofercie Wykonawcy dokonał wyboru w zakresie Wariant B Rękojmi lub Wariant C Rękojmi pod warunkiem, że wymiana elementu Urządzenia dotyczy tylko trzy razy konkretnego zindywidualizowanego elementu Urządzenia.

zmiana Umowy numer 9

Zmienia się treść § 20 ust. 2. Treść § 20 ust. 2 przed zmianą :

- Zamawiający Razem ma prawo odstąpić od Umowy, według swojego wyboru w całości lub w części, jeżeli Wykonawca narusza w sposób istotny postanowienia Umowy. Do istotnych naruszeń postanowień Umowy należą w szczególności następujące przypadki:

- Wykonawca opóźnia się z realizacją którejkolwiek z Dostaw Indywidulanych w stosunku do terminu wskazanego w Harmonogramie o więcej niż 55 (pięćdziesiąt pięć dni)

- Opóźnienie Wykonawcy w  spełnieniu warunków koniecznych do przystąpienie przez Organizatora Postepowania do Odbioru Zasadniczego opisanych w § 7 ust. 25 Umowy w stosunku do terminu jaki wynika  z Harmonogramu przekracza 65 dni (sześćdziesiąt pięć dni)

- Wykonawca nie poprawił sposobu realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z uwagami i żądaniami Organizatora Postępowania zawartymi w Protokole Odbioru Zasadniczego a opóźnienie Wykonawcy w tym zakresie przekracza 35 (trzydzieści pięć) dni w stosunku do terminu wskazanego przez Organizatora Postepowania w Protokole Odbioru Zasadniczego, który nie jest Pozytywnym Protokołem Odbioru Zasadniczego

- Organizator Postępowania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, co dotyczy w szczególności nieprawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, co najmniej dziesięć razy, na warunkach wskazanych w Umowie odmówił wydania Pozytywnego Protokołu Odbioru Wstępnego w odniesieniu do dziesięciu Dostaw Indywidualnych

- Łączna wartość kar umownych, do których żądania uprawniony jest Zamawiający Razem w przypadkach określonych w Umowie przekroczy 30 % (trzydzieści procent) wartości Wynagrodzenia (brutto),

- Łączny czas opóźnienia Wykonawcy w usuwania wad Przedmiotu Umowy, w stosunku do terminu usunięcia wad przewidzianych w Umowie, przekracza 850 dni (osiemset pięćdziesiąt dni),a  w przypadku gdy Wykonawca w Ofercie Wykonawcy wybrał Wariant A Rękojmi  - łączny czas opóźnienia Wykonawcy w usuwania wad Przedmiotu Umowy, w stosunku do terminu usunięcia wad przewidzianych w Umowie, przekracza 950 dni (dziewięćset pięćdziesiąt dni), a  w przypadku gdy Wykonawca w Ofercie Wykonawcy wybrał Wariant B Rękojmi  - łączny czas opóźnienia Wykonawcy w usuwania wad Przedmiotu Umowy, w stosunku do terminu usunięcia wad przewidzianych w Umowie, przekracza 1050 dni (tysiąc pięćdziesiąt dni), a  w przypadku gdy Wykonawca w Ofercie Wykonawcy wybrał Wariant C Rękojmi  - łączny czas opóźnienia Wykonawcy w usuwania wad Przedmiotu Umowy, w stosunku do terminu usunięcia wad przewidzianych w Umowie, przekracza 1200 dni (tysiąc dwieście dni).Niniejsze oznacza sytuację późnienia Wykonawcy w usuwaniu wad któregokolwiek z Urządzeń lub Aplikacji dostarczonego do któregokolwiek z Zamawiających Indywidualnych, nie zależnie od tego czy usuniecie wady polega na naprawieniu Urządzenia, czy dostarczeniu nowego Urządzenia wolnego od wad, lub usunięciu wady w inny sposób przewidziany w Umowie i niezależnie od tego czy usuniecie wady realizowane jest w ramach Rękojmi czy w ramach gwarancji.

- Wykonawca (którykolwiek z Wykonawców działających wspólnie) znajduje się w stanie zagrażającym niewypłacalnością, lub zostanie wszczęte postępowanie zmierzające do likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy, lub zostanie wszczęte postępowanie układowe z wniosku Wykonawcy,

- Zostanie zajęty majątek Wykonawcy (któregokolwiek z Wykonawców działających wspólnie), lub wszczęto postępowanie egzekucyjne zagrażające realizacji Przedmiotu Umowy, lub zostanie ustanowiony zarząd przymusowy nad majątkiem Wykonawcy, z wyjątkiem przypadków, gdy zajęcie następuje w następstwie ogłoszenia upadłości.

Treść § 20 ust. 2 po zmianie :

- Zamawiający Razem ma prawo odstąpić od Umowy, według swojego wyboru w całości lub w części, jeżeli Wykonawca narusza w sposób istotny postanowienia Umowy. Do istotnych naruszeń postanowień Umowy należą następujące przypadki:

- Wykonawca opóźnia się z realizacją którejkolwiek z Dostaw Indywidulanych w stosunku do terminu wskazanego w Harmonogramie o więcej niż 55 (pięćdziesiąt pięć dni)

- Opóźnienie Wykonawcy w  spełnieniu warunków koniecznych do przystąpienie przez Organizatora Postepowania do Odbioru Zasadniczego opisanych w § 7 ust. 25 Umowy w stosunku do terminu jaki wynika  z Harmonogramu przekracza 65 dni (sześćdziesiąt pięć dni)

- Wykonawca nie poprawił sposobu realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z uwagami i żądaniami Organizatora Postępowania zawartymi w Protokole Odbioru Zasadniczego a opóźnienie Wykonawcy w tym zakresie przekracza 35 (trzydzieści pięć) dni w stosunku do terminu wskazanego przez Organizatora Postepowania w Protokole Odbioru Zasadniczego, który nie jest Pozytywnym Protokołem Odbioru Zasadniczego

- Organizator Postępowania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, co dotyczy w szczególności nieprawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, co najmniej dziesięć razy, na warunkach wskazanych w Umowie odmówił wydania Pozytywnego Protokołu Odbioru Wstępnego w odniesieniu do dziesięciu Dostaw Indywidualnych

- Łączna wartość kar umownych, do których żądania uprawniony jest Zamawiający Razem w przypadkach określonych w Umowie przekroczy 30 % (trzydzieści procent) wartości Wynagrodzenia (brutto),

- Łączny czas opóźnienia Wykonawcy w usuwania wad Przedmiotu Umowy, w stosunku do terminu usunięcia wad przewidzianych w Umowie, przekracza 850 dni (osiemset pięćdziesiąt dni),a  w przypadku gdy Wykonawca w Ofercie Wykonawcy wybrał Wariant A Rękojmi  - łączny czas opóźnienia Wykonawcy w usuwania wad Przedmiotu Umowy, w stosunku do terminu usunięcia wad przewidzianych w Umowie, przekracza 950 dni (dziewięćset pięćdziesiąt dni), a  w przypadku gdy Wykonawca w Ofercie Wykonawcy wybrał Wariant B Rękojmi  - łączny czas opóźnienia Wykonawcy w usuwania wad Przedmiotu Umowy, w stosunku do terminu usunięcia wad przewidzianych w Umowie, przekracza 1050 dni (tysiąc pięćdziesiąt dni), a  w przypadku gdy Wykonawca w Ofercie Wykonawcy wybrał Wariant C Rękojmi  - łączny czas opóźnienia Wykonawcy w usuwania wad Przedmiotu Umowy, w stosunku do terminu usunięcia wad przewidzianych w Umowie, przekracza 1200 dni (tysiąc dwieście dni).Niniejsze oznacza sytuację późnienia Wykonawcy w usuwaniu wad któregokolwiek z Urządzeń lub Aplikacji dostarczonego do któregokolwiek z Zamawiających Indywidualnych, nie zależnie od tego czy usuniecie wady polega na naprawieniu Urządzenia, czy dostarczeniu nowego Urządzenia wolnego od wad, lub usunięciu wady w inny sposób przewidziany w Umowie i niezależnie od tego czy usuniecie wady realizowane jest w ramach Rękojmi czy w ramach gwarancji.

- Wykonawca (którykolwiek z Wykonawców działających wspólnie) znajduje się w stanie zagrażającym niewypłacalnością, lub zostanie wszczęte postępowanie zmierzające do likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy, lub zostanie wszczęte postępowanie układowe z wniosku Wykonawcy,

- Zostanie zajęty majątek Wykonawcy (któregokolwiek z Wykonawców działających wspólnie), lub wszczęto postępowanie egzekucyjne zagrażające realizacji Przedmiotu Umowy, lub zostanie ustanowiony zarząd przymusowy nad majątkiem Wykonawcy, z wyjątkiem przypadków, gdy zajęcie następuje w następstwie ogłoszenia upadłości.

zmiana Umowy numer 10

Zmienia się treść § 20 ust. 5. Treść § 20 ust. 5 przed zmianą :

Zamawiający Razem zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w całości lub części w przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od realizacji Projektu odpowiednio w całości lub w części, ze względu na nieprzyznanie dofinansowania ze środków unijnych lub cofnięciu dofinasowania, za zapłatą odstępnego w zryczałtowanej wysokości 100 000 (słownie: sto tysięcy) złotych, przy czym Zamawiający Razem z wskazanego prawa skorzystać może wyłącznie w terminie 90 dni od dnia podpisania Umowy

Treść § 20 ust. 5 po zmianie :

Zamawiający Razem zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w całości lub części w przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od realizacji Projektu odpowiednio w całości lub w części, ze względu na nieprzyznanie dofinansowania ze środków unijnych lub cofnięciu dofinasowania, za zapłatą odstępnego w zryczałtowanej wysokości 100 000 (słownie: sto tysięcy) złotych, przy czym Zamawiający Razem z wskazanego prawa skorzystać może wyłącznie w terminie 21 dni od dnia podpisania Umowy.

UWAGA – Zamawiający zmienił termin składania i otwarcia ofert. Nowy termin składania ofert to 30 lipca 2018 roku (poniedziałek). Godzina składania i godzina otwarcia ofert nie uległo zmianie. Miejsca złożenia ofert nie uległo zmianie.

Załączniki :

- jednolita treść załącznika numer 4 do SIWZ ( wzór umowy)