Poznań, 12 grudnia 2018 roku

Znak sprawy SzW/9/2018

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

dotyczy postępowania prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostarczenie, skonfigurowanie i uruchomienie infrastruktury technicznej lokalnej i regionalnej - wsparcie przetwarzania chmurowego (klastry obliczeniowe, przestrzeń dyskowa, przełączniki sieciowe, systemy operacyjne i specjalistyczne, licencje dostępowe do systemów serwerowych, system zasilania gwarantowanego).” (numer referencyjny nadany postępowaniu przez Zamawiającego –SzW/9/2018)

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz dokonuje modyfikacji treści SIWZ zgodnie z odpowiedziami zawartymi poniżej.

Pytanie numer 89

Dot. Załącznika nr 11 do OPZ - - System zarządzania infrastrukturą sprzętową

Czy Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, gdzie zamiast graficznej wizualizacji całego przedniego panelu urządzenia, zwizualizowane będą statusy jego interfejsów, dysków, oraz stanu systemu?

Odpowiedź na pytanie numer 89

Zamawiający poprzez graficzną wizualizację panelu czołowego chce osiągnąć szybką identyfikację stanu i statusu urządzenia i interfejsów, w związku z tym wizualizacja stanu i statusów urządzenia oraz interfejsów Zamawiający uznaje za tożsame z wizualizacją panelu czołowego.