**31.08.2021 r.**

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **dostarczenie, skonfigurowanie, uruchomienie i uzupełnienie istniejących sieci LAN wraz z przełącznikami sieciowymi**

**SzW/8/2021**

**Wyjaśnienie treści oraz modyfikacja SWZ.**

Zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy postanowieniami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz dokonuje zmiany treści SWZ:

**Pytanie nr 100 Wykonawcy:**

Załącznik numer A10 do OPZ – UPS typ A

1. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania urządzenia wysokości 2U oraz modułu bateryjnego wysokości 3U? Zmiana pozwoli na zaoferowanie konkurencyjnych rozwiązań spełniających wymagania OPZ.

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 100 Wykonawcy:**

Zamawiający dokonuje zmiany w załącznikach numer A10 do OPZ.

W pozycji 1.2.4 załącznika numer A10 do OPZ:

**Było:**

1.2.4 Urządzenie lub komplet urządzeń o maksymalnej wysokości 4U (Unit).

**Jest:**

1.2.4 Urządzenie lub komplet urządzeń o maksymalnej wysokości 6U (Unit).

**Załączniki:**

- Zmodyfikowany Załącznik nr A10 do OPZ – UPS typ A - 31.08.21 r.