Załącznik numer C16 do OPZ

1. **Wymagania do Projektu Wykonawczego.**
   1. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Organizatorowi Postępowania Projektu Wykonawczego przed rozpoczęciem prac instalacyjnych.
   2. Projekt Wykonawczy powinien zawierać:
      1. Wykaz planowanych do instalacji Urządzeń i licencji związanych z tym sprzętem.
      2. Specyfikację techniczną planowanych do instalacji Urządzeń.
      3. Wykaz planowanych do instalacji Aplikacji i licencji związanych z tym oprogramowaniem.
      4. Schematy połączeń sieciowych.
      5. Planowana adresacja IP i VLAN.
      6. Schematy/wykaz lokalizacji, fizycznych połączeń Urządzeń planowanych do instalacji.
      7. Schematy elektryczne, zasilania planowanych do instalacji Urządzeń.
      8. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
2. **Wymagania do Projektu Powykonawczego.**
   1. Projekt Powykonawczy powinien zawierać:
      1. Wykaz zainstalowanych Aplikacji, oprogramowania i dostarczonych licencji.
      2. Wykaz zainstalowanych Urządzeń, sprzętu (przynajmniej producent, model i numer seryjny jeśli taki posiada) i dostarczonych licencji związanych z tym sprzętem.
      3. Dostarczone licencje.
      4. Instrukcje administrowania dostarczonym sprzętem aktywnym i oprogramowaniem, lub wskazanie portalu internetowy producenta udostępniający takie instrukcje.
      5. Specyfikację techniczną zainstalowanych Urządzeń.
      6. Schematy połączeń sieciowych.
      7. Adresacja IP i VLAN.
      8. Schematy/wykaz lokalizacji, fizycznych połączeń zainstalowanych Urządzeń.
      9. Schematy elektryczne, zasilania zainstalowanych Urządzeń.
      10. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.